## Hoja1
ID | Código | Descripción | Cantidad | Actual | Justificación
985 | 1670 | ACEITE MINERAL VSC 32 (SUS 150) 5LTS | 0 | 0 | 0
373 | 1671 | ACEITE MINERAL VSC 46 (SUS 200) 1LT | 0 | 0 | 0
216 | 1672 | ACEITE MINERAL VSC 68 (SUS 300) 1LT | 0 | 0 | 0
191 | 1673 | ACEITE MINERAL VSC 68 (SUS 300) 4LTS | 0 | 0 | 0
643 | 334 | ACEITE P/BOMBA DE VACIO 1LT | 5 | 5 | 0
749 | 1674 | ACEITE POLIESTER (POE) VSC 68 1 LT | 0 | 0 | 0
1273 | 332 | ACEITE REFRIG. TX SW32 | 0 | 0 | 0
402 | 731299182183 | ACEITE REFRIGERANTE ALQUILBENCENO 150 1L | 0 | 0 | 0
1153 | 333 | ACEITE REFRIGERANTE TX SW68 1LT | 1 | 1 | 0
2332 | 2140 | ADAPTADOR R410 P/MANOMETRO 1/4 A 5/16 | 26 | 26 | 0
1540 | 396 | ADAPTADOR R410 P/MANOMETRO MACHO | 104 | 104 | 0
2679 | 2318 | ADAPTADOR R410 P/MANOMETRO MACHO GB | 100 | 100 | 0
1266 | 8033158031888 | AEROSOL LIQUIDO LIMPIADOR LINEAS A/C 750ML | 0 | 0 | 0
855 | 1009 | ASPA CONDENSADOR MINISPLIT | 0 | 0 | 0
1886 | 1860 | BISAGRA PARA CUARTO FRIO CON MECANISMO AJUSTABLE A PAÑO 250MMX138MM MOD YL-1460 | 0 | 0 | 0
2640 | 2799 | BOMBA DE CONDENSADO 220V ASURITY 22´ | 1 | 1 | 0
2639 | 2798 | BOMBA DE CONDENSADO EXTERIOR 120V 22´ ASURITY | 1 | 1 | 0
496 | 303 | BOMBA P/COOLER MODELO B-70 | 0 | 0 | 0
940 | 302 | BOMBA P/COOLER MODELO B-72 | 0 | 0 | 0
1021 | 7503032237701 | BOMBA PARA EVAPORADOR MINISPLIT DESAGUE CT | 13 | 13 | 0
727 | 258 | CABLE SEÑAL 3x14AWG 4 MTS. | 0 | 0 | 0
315 | 246 | CABLE SEÑAL 4MTS. 4X14AWG | 0 | 0 | 0
2633 | 7503056079639 | CANALETA DE 3" PARA TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO COLDTEK | 5 | 5 | 0
2634 | 7503056079646 | CANALETA DE 4" PARA TUBERIA PARA AIRE ACONDICIONADO COLDTEK | 5 | 5 | 0
2529 | 2245 | CAPACITOR 1 UF SOLDABLE | 98 | 98 | 0
2528 | 2244 | CAPACITOR 5 UF SOLDABLE | 95 | 95 | 0
11 | 99 | CAPACITOR CUAD. CON CABLE 3.5 MFD | 3 | 3 | 0
1128 | 98 | CAPACITOR CUAD. CON CABLE 3MFD | 0 | 0 | 0
1668 | 34 | CAPACITOR CUADRADO 1.5MFD | 84 | 84 | 0
1085 | 33 | CAPACITOR CUADRADO 1UF | 2 | 2 | 0
1388 | 31 | CAPACITOR CUADRADO 2.5 UF | 32 | 32 | 0
1108 | dar400 | CAPACITOR DE ARR. 108-130 MDF 110V | 6 | 6 | 0
79 | 951 | CAPACITOR DE ARR. 189-227MDF. 110V | 46 | 46 | 0
335 | 1495 | CAPACITOR DE ARRANQUE 145-175 UF A 110 VAC | 12 | 12 | 0
2579 | 2274 | CAPACITOR DE ARRANQUE 161-193 UF 110V | 35 | 35 | 0
1287 | 1000 | CAPACITOR DE ARRANQUE 227UF 110V | 0 | 0 | 0
1611 | 950 | CAPACITOR DE ARRANQUE 243-292UF 125V | 0 | 0 | 0
1017 | 1399 | CAPACITOR DE ARRANQUE 270 A 324 UF A 110 V. | 33 | 33 | 0
696 | 1400 | CAPACITOR DE ARRANQUE 340 A 408MDF A 220 VAC | 0 | 0 | 0
1619 | 1401 | CAPACITOR DE ARRANQUE 400 A 480 MDF A 220 VAC | 32 | 32 | 0
847 | 316 | CAPACITOR DE TRABAJO 10UF CUADRADO | 1 | 1 | 0
602 | 876 | CAPACITOR DE TRABAJO 12UF CUADRADO | 11 | 11 | 0
40 | 1365 | CAPACITOR DE TRABAJO 15UF 440V ALUMINIO | 1 | 1 | 0
817 | 877 | CAPACITOR DE TRABAJO 15UF CUADRADO | 0 | 0 | 0
428 | 1366 | CAPACITOR DE TRABAJO 20UF 440V ALUMINIO | 16 | 16 | 0
2457 | 314 | CAPACITOR DE TRABAJO 25 UF 440V | 63 | 63 | 0
1149 | 319 | CAPACITOR DE TRABAJO 25+6UF 370V | 1 | 1 | 0
2196 | 2049 | CAPACITOR DE TRABAJO 30+6UF 440V | 23 | 23 | 0
164 | 202 | CAPACITOR DE TRABAJO 35+6 MF 440V | 16 | 16 | 0
1702 | 49 | CAPACITOR DE TRABAJO 35UF A 440 V | 78 | 78 | 0
743 | 50 | CAPACITOR DE TRABAJO 40UF A 440V | 71 | 71 | 0
1073 | 687152222285 | CAPACITOR DE TRABAJO 45+3MDF. D | 0 | 0 | 0
912 | 51 | CAPACITOR DE TRABAJO 45UF A 440V | 66 | 66 | 0
2479 | 2219 | CAPACITOR DE TRABAJO 5 UF REDONDO | 12 | 12 | 0
798 | 687152222377 | CAPACITOR DE TRABAJO 50+3 MDF. D. | 2 | 2 | 0
1174 | 844 | CAPACITOR DE TRABAJO 50+5UF D. | 6 | 6 | 0
487 | 999 | CAPACITOR DE TRABAJO 55 UF 440V | 14 | 14 | 0
1486 | 506 | CAPACITOR DE TRABAJO 5MFD 370V | 0 | 0 | 0
865 | 507 | CAPACITOR DE TRABAJO 60MFD 370V | 57 | 57 | 0
918 | 944 | CAPACITOR DE TRABAJO 7.5UF 370V | 73 | 73 | 0
1555 | 622 | CAPACITOR DE TRABAJO 70MFD | 5 | 5 | 0
1177 | 937 | CAPACITOR DE TRABAJO 75UF 440V | 7 | 7 | 0
675 | 52 | CAPACITOR DE TRABAJO 80UF A 370V | 32 | 32 | 0
1051 | 35 | CAPACITOR DE TRABAJO CUAD. 2MDF | 97 | 97 | 0
21 | 36 | CAPACITOR DE TRABAJO CUAD. 3.5MDF | 4 | 4 | 0
398 | 37 | CAPACITOR DE TRABAJO CUAD. 4MDF | 100 | 100 | 0
1147 | 38 | CAPACITOR DE TRABAJO CUAD. 5MDF | 5 | 5 | 0
1454 | 39 | CAPACITOR DE TRABAJO CUAD. 6MDF | 165 | 165 | 0
1217 | 854 | CAPACITOR DE TRABAJO CUADRADO 3 UF | 5 | 5 | 0
498 | 298 | CAPACITOR DE TRABAJO REDONDO 10 UF 370V | 8 | 8 | 0
2327 | 2138 | CAPACITOR DE TRABAJO REDONDO 12.5 UF | 38 | 38 | 0
740 | 320737730053 | CAPACITOR DE TRABAJO REDONDO 2UF | 1 | 1 | 0
878 | 32526980066 | CAPACITOR DE TRABAJO REDONDO 3 UF | 0 | 0 | 0
43 | 114 | CAPACITOR REDONDO DE TRABAJO 6uF | 0 | 0 | 0
492 | 53 | CAPACITOR TRABAJO 25+5MDF D. | 0 | 0 | 0
30 | 321 | CAPACITOR TRABAJO 30+5UF 370V | 0 | 0 | 0
1471 | 318 | CAPACITOR TRABAJO 30UF 440V | 15 | 15 | 0
632 | 322 | CAPACITOR TRABAJO 40+5UF 370V | 23 | 23 | 0
142 | 324 | CAPACITOR TRABAJO 40+6UF 370V | 0 | 0 | 0
1448 | 323 | CAPACITOR TRABAJO 45+5UF 370 | 3 | 3 | 0
1672 | 855 | CAPACITOR TRABAJO 50UF 440V | 69 | 69 | 0
381 | 54 | CAPACITOR TRABAJO 90UF A 370V | 4 | 4 | 0
2187 | 2040 | CENTRO DE CARGA 50A TIPO SD | 0 | 0 | 0
2102 | 037103572899 | CINTA ESPUMA 30" GB | 1 | 1 | 0
978 | 301 | CINTA MOMIA AISLANTE | 79 | 79 | 0
742 | 325 | CINTA MOMIA COLDTEK | 0 | 0 | 0
2101 | 037103572837 | CINTA PVC IGNIRETARDANTE 15M GB | 81 | 81 | 0
2661 | 037103575784 | CINTA PVC IGNIRETARDANTE 25M GB | 98 | 98 | 0
1231 | 7503026178836 | CONTACTOR 2 POLOS 30A 220V | 22 | 22 | 0
378 | 7503026178829 | CONTACTOR 2 POLOS 30A. 24V. | 0 | 0 | 0
1743 | 1728 | CONTACTOR 2 POLOS 40 AMP 220V | 0 | 0 | 0
1876 | 7503026178850 | CONTACTOR 2 POLOS 40-50A 24V | 6 | 6 | 0
365 | 128 | CONTACTOR 3P 110V 50 AMP. | 6 | 6 | 0
804 | 129 | CONTACTOR 3P 240 V 50 AMP | 0 | 0 | 0
666 | 130 | CONTACTOR 3P 24V 50 AMP. | 24 | 24 | 0
1759 | 7503026178928 | CONTACTOR 3P 30 A 220V | 6 | 6 | 0
331 | 224 | CONTACTOR DOS POLOS 30A 110V | 7 | 7 | 0
1618 | 7503032237718 | CONTROL MINISPLIT UNIVERSAL 10,000 EN 1 | 54 | 54 | 0
546 | 123 | CONTROL REMOTO LG OR. P/AC | 1 | 1 | 0
732 | 7503026195802 | CONTROL TEMPERATURA A/C TIPO VENTANA | 4 | 4 | 0
2130 | 2005 | CONTROL UNIVERSAL PARA MINISPLIT | 0 | 0 | 0
1877 | 7503033971574 | COPLE RAPIDO ANGULADO ROJO ALTA | 7 | 7 | 0
607 | 2 | CORTA TUBO 4-28MM | 0 | 0 | 0
379 | 7503033971352 | CUBIERTA PARA MINISPLIT 105CM | 2 | 2 | 0
2331 | 7503033971369 | CUBIERTA PARA MINISPLIT 120CM | 7 | 7 | 0
1197 | 7503033971345 | CUBIERTA PARA MINISPLIT 85 CM | 0 | 0 | 0
2123 | 7503037201660 | CUBIERTA TRANSPARENTE PARA MINI-SPLIT 130CM COLDTEK | 7 | 7 | 0
1694 | 7503037201677 | CUBIERTA TRANSPARENTE PARA MINI-SPLIT 180CM COLDTEK | 10 | 10 | 0
2098 | 037103575692 | ESPUMA POLIURETANO 300 ML T E | 11 | 11 | 0
1959 | 1916 | EXPANSOR DE TUBO 1/4-3/4" ALTA CALIDAD | 0 | 0 | 0
1789 | 7503036024116 | EXTREME WHITE SELLADOR FUGAS R600A | 7 | 7 | 0
276 | 305 | FIBRA DE VIDRIO METRO | 0 | 0 | 0
1071 | 961 | FILTRO DESHIDRATADOR 15GR | 121 | 121 | 0
2269 | 7503026196458 | FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 COLDTECK | 1 | 1 | 0
2287 | 7503026196533 | FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 GRANDE COLDTEK | 19 | 19 | 0
1124 | 1797 | FILTRO DESHIDRATADOR CON COLILLA 10GRS. | 51 | 51 | 0
1710 | 7503026414521 | FILTRO DESHIDRATADOR SOLDABLE 2 COLILLAS 1/4 | 0 | 0 | 0
1480 | 7506240652007 | FUMIGADOR TRUPER 1 LT | 0 | 0 | 0
1525 | 7503026414583 | GUARDA TERMOSTATO M BTG-RK | 2 | 2 | 0
1605 | 7503026414590 | GUARDA TERMOSTATO MODELO BTG-K | 8 | 8 | 0
190 | 922 | IMPERMEABILIZANTE LITRO | 0 | 0 | 0
481 | 1360 | INSTERFASE DE COMUNICACION MIRAGE WIFI | 0 | 0 | 0
2440 | 2202 | JUEGO FLARE EN CAJA WK-806AM-L | 1 | 1 | 0
2122 | 7503044381713 | KIT DE BASES ANTIVIBRACIONES PARA CONDENSADORAS | 0 | 0 | 0
716 | 7503028596041 | KIT DE INSTALACION ALUMINIO 1/4-1/2 | 51 | 51 | 0
2703 | 2329 | KIT DOBLADOR DE TUBOS PARA REFRIGERACION | 1 | 1 | 0
263 | 183 | KIT INSTALACION ALUMINIO 1/4-3/8 | 89 | 89 | 0
966 | 1411 | KIT INSTALACION MINI SPLIT 1/4,1/2 1 TON. COBRE | 0 | 0 | 0
94 | 179 | KIT INSTALACION MINISPLIT 1/4,3/8 COBRE | 0 | 0 | 0
1511 | 234 | KIT INSTALACION MS 1/4-5/8 COBRE | 0 | 0 | 0
1038 | 291 | KIT INSTALACION P/MS 1/4-5/8 ALUM | 3 | 3 | 0
1591 | 292 | KIT INSTALACION PARA MINISPLIT 3/8-5/8 | 16 | 16 | 0
292 | 7503026178805 | KIT RELAY CAPACITOR DE ARRANQUE SPP5 | 72 | 72 | 0
651 | 7503026178812 | KIT RELAY CAPACITPOR DE ARRANQUE SPP6 | 71 | 71 | 0
2697 | 799592019209 | LIJA METRO 1.5IN 120 FANDELI | 38.8 | 38.8 | 0
1734 | 681001429108 | LIMPIADOR AZUL NUBRITE GAL | 0 | 0 | 0
240 | 1005 | LIMPIADOR DE SERPENTIN LATA SPAY 562ML | 12 | 12 | 0
2117 | 8033158076568 | LIQUIDO LIMPIADOR DE LINEAS PSD 1 GAL | 7 | 7 | 0
2115 | 8033158076506 | LIQUIDO LIMPIADOR DE LINEAS SGP 1 LT | 9 | 9 | 0
2116 | 8033158076520 | LIQUIDO LIMPIADOR DE LINEAS SGP 1GAL. | 9 | 9 | 0
628 | 269 | MANGUERA DE DESAGUE P/MINISPLIT | 170 | 170 | 0
147 | 836 | MANGUERA DESAGUE MINISPLIT 78 CM | 99 | 99 | 0
231 | 7503026190357 | MANOMETRO AZUL/BAJA R410/R22/R404 | 9 | 9 | 0
2100 | 037103575814 | MANOMETRO CON MIRILLA R134/R404/R410/R507, C/MANGUERA 36" GB | 0 | 0 | 0
1372 | 7503026190326 | MANOMETRO ROJO/ALTA R404/507/134/22A | 5 | 5 | 0
236 | 7503026190340 | MANOMETRO ROJO/ALTA R410/R22/R404 | 4 | 4 | 0
1332 | 615 | METRO CABLE P/TERMOSTATO | 40 | 40 | 0
1809 | 1787 | METRO DE COBRE FLEXIBLE 3/4 | 30 | 30 | 0
1497 | 1182 | MINISPLIT 1 TON. FRIO/CALOR 220V NEX MIRAGE | 0 | 0 | 0
2167 | 2022 | MINISPLIT MARCA MIDEA MODELO: MAS12H1AGO, FRIO/CALOR, 110VOLTS 1 TON. | 0 | 0 | 0
845 | 7503026204870 | MOTOR CONDENSADOR 1/2 110V 1625RPM REV | 4 | 4 | 0
278 | 7503026204849 | MOTOR CONDENSADOR 1/2 220V 1075 RPM | 0 | 0 | 0
37 | 7503026204856 | MOTOR CONDENSADOR 1/3 220V 1075 RPM | 0 | 0 | 0
116 | 7503026204863 | MOTOR CONDENSADOR 1/4HP 1.7AMP 5UF | 2 | 2 | 0
125 | 185 | MOTOR CONDENSADOR MINISPLIT ROT. DER. 73W | 1 | 1 | 0
1227 | 7503026190371 | MOTOR CONDENSADOR MINISPLIT ROT. DER. ROSCA IZQ 65W 220V | 0 | 0 | 0
511 | 186 | MOTOR CONDENSADOR MINISPLIT ROT. IZQ. 73W | 0 | 0 | 0
399 | 7503026190388 | MOTOR CONDENSADOR MINISPLIT ROT. IZQ. RSC. D 65W 220Z | 0 | 0 | 0
2629 | 2293 | MOTOR DE AIRE LAVADO PARA EVAPORADOR 1/8HP | 1 | 1 | 0
1457 | 235 | MOTOR EVAP MINISPLIT MYDK234D6 | 0 | 0 | 0
170 | 237 | MOTOR EVAP. MINISPLIT GAL4P19BKND | 0 | 0 | 0
2498 | Y5S413C0105L | MOTOR EVAP. MINISPLIT Y5S413C0105L | 0 | 0 | 0
823 | 238 | MOTOR EVAP. MINISPLIT YDK304C | 0 | 0 | 0
986 | 236 | MOTOR EVAP. MINISPLIT YFK144GL56 | 1 | 1 | 0
1616 | 848 | NIPLE UNION FLARE 1/2" | 33 | 33 | 0
342 | 849 | NIPLE UNION FLARE 1/4" | 173 | 173 | 0
1561 | 850 | NIPLE UNION FLARE 3/4" | 20 | 20 | 0
100 | 851 | NIPLE UNION FLARE 3/8" | 25 | 25 | 0
582 | 853 | NIPLE UNION FLARE 5/16" | 18 | 18 | 0
1415 | 852 | NIPLE UNION FLARE 5/8" | 31 | 31 | 0
2694 | 2324 | PEINE DE ALETADO DE ALAMBRE RECTO | 4 | 4 | 0
2443 | 2205 | PEINE DE ALETADO PLASTICO | 1 | 1 | 0
23 | peine001 | PEINE PARA ENDEREZAR SERPENTINES | 0 | 0 | 0
374 | 900 | PLASTILINA PARA RECUBRIR | 5 | 5 | 0
2506 | 06259817495880 | PROTECTOR DE VOLTAJE MINISPLIT 220V-20A 35000BTU | 5 | 5 | 0
393 | 7503026196731 | PROTECTOR TERMICO P/MS 1.5T. | 24 | 24 | 0
571 | 7503026191040 | PROTECTOR TERMICO P/MS 1T. | 55 | 55 | 0
1001 | 7503026196748 | PROTECTOR TERMICO P/MS 2T. | 24 | 24 | 0
1138 | 7503026196823 | RELAY 2 POLOS BOBINA 240V AC | 20 | 20 | 0
1451 | 932 | RELAY P/TARJETA 12V 240V DC1550 | 54 | 54 | 0
1143 | 192 | RELAY P/TARJETA MS SFK-11DM | 53 | 53 | 0
1082 | 7503026191569 | RELAY PARA A/C 2 POLOS BOBINA 24VDC | 0 | 0 | 0
90 | 7503026196847 | RELAY PARA VENT. 6 TERM. 120V | 2 | 2 | 0
107 | 7503026191576 | RELAY PARA VENT. 6 TERM. BOBINA 24V | 18 | 18 | 0
1690 | 7503026196830 | RELAY PARA VENT. 6TERM. 240V | 19 | 19 | 0
318 | 7503026191583 | RELAY POTEN. 35AMPS 480V BOBINA 332V AC | 9 | 9 | 0
1157 | 57 | RETARDADOR DE TIEMPO 2S-10M. | 5 | 5 | 0
2336 | 7503036024147 | SELLADOR DE FUGAS P/ SISTEMAS DE REFRIGERACION MASA | 2 | 2 | 0
1890 | 8033158057932 | SELLADOR DE FUGAS ULTRA RAPIDO A/C, REFRI FIXQUICK | 1 | 1 | 0
1238 | 1061 | SENSOR DE AMBIENTE MIRAGE MAGNUM 19 10K | 18 | 18 | 0
1173 | 7503026191767 | SENSOR DE PLASTICO 5000OHMS | 44 | 44 | 0
702 | 7503026191774 | SENSOR DE PLASTICO PARA MS 10000OHMS | 44 | 44 | 0
998 | 1060 | SENSOR DE POZO EVAP. MIRAGE MAGNUM19 12K | 19 | 19 | 0
1375 | 7503026191750 | SENSOR DE POZO P/MS 10KOHMS | 26 | 26 | 0
1327 | 40 | SENSOR METALICO DE POZO 5KOHMS | 25 | 25 | 0
1158 | 7503026414972 | SENSOR METALICO PARA LG | 44 | 44 | 0
1308 | 7503026414989 | SENSOR METALICO UNIVERSAL 10KO | 43 | 43 | 0
1025 | 7503026414996 | SENSOR METALICO UNIVERSAL 5KO | 38 | 38 | 0
2581 | 684032006454 | SOLDADURA DYNAFLOW HARRIS SUST 15% | 14 | 14 | 0
396 | 824 | SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR | 6 | 6 | 0
2254 | 7503028596393 | SOPORTE DE ACERO PARA CONDENSADOR 200KG 2TON. | 4 | 4 | 0
1204 | 912 | SOPORTES COMPRESOR A/C | 0 | 0 | 0
2107 | 037103574893 | TARJETA UNIVERSAL INVERTER A/C CONTROL REMOTO 220V 12000 BTU GB | 1 | 1 | 0
2108 | 037103574923 | TARJETA UNIVERSAL INVERTER A/C CONTROL REMOTO 220V 24000 BTU GB | 0 | 0 | 0
242 | 191009 | TARJETA UNIVERSAL P/MS | 0 | 0 | 0
603 | 7503026196250 | TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT 2 SENSORES, DISPLAY Y CONTROL | 9 | 9 | 0
1962 | 7503026192184 | TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT COLDTEK | 4 | 4 | 0
1185 | 7503026196267 | TARJETA UNIVERSAL PARA MINISPLIT CON DISPLAY COLDTEK | 4 | 4 | 0
1784 | 7501206656525 | TERMICO 2X30 AMPS SQ | 1 | 1 | 0
999 | 833732000532 | TERMOSTATO DE PARED BRAEBURN 200CN PROGRAMABLE 2 A 5 DIAS | 0 | 0 | 0
909 | 6620132281944 | TERMOSTATO DE PARED ROBERTSHAW 1000NC NO PROGRAMABLE | 0 | 0 | 0
867 | 6620132282170 | TERMOSTATO PARA A/C ROBERTSHAW PROGRAMABLE | 0 | 0 | 0
2617 | 6620132288424 | TERMOSTATO PARA A/C ROBERTSHAW PROGRAMABLE RS9110 | 9 | 9 | 0
849 | 7503026196878 | TERMOSTATO PARA AIRE DE VENTANA 3 PINES 14-16.8 | 17 | 17 | 0
649 | 1993 | TRANSFORMADOR DE 120/240/280V A 24V | 7 | 7 | 0
1403 | 112 | TUERCA CONICA 1/4 AC | 25 | 25 | 0
613 | 251 | TUERCA P/ REFRIGERACION REFORZADA 5/8 | 6 | 6 | 0
137 | 252 | TUERCA P/REFRIGERACION REF 3/8 | 116 | 116 | 0
1631 | 253 | TUERCA P/REFRIGERACION REF. 5/16 | 0 | 0 | 0
748 | 290 | TUERCA P/REFRIGERACION REFORZADA 1/2 | 28 | 28 | 0
1358 | 320 | TUERCA P/REFRIGERACION REFORZADA 1/4 | 22 | 22 | 0
2543 | WG03F05627 | TURBINA MINISPLIT MABE WG03F05627 | 0 | 0 | 0
503 | 250 | TURECA P/REFRIGERACION REFORZADA 7/8 | 9 | 9 | 0
2662 | 037103576002 | UNIMANIFOLD C/MIRILLA AZUL P/ 134/404/410 GB | 13 | 13 | 0
1134 | 7503026414835 | VALVULA DE CARGA/SERVICIO 3/16 | 1528 | 1528 | 0
162 | 687472053910 | VALVULA DE EXPANSION 7/8-1 1/8 R22 | 1 | 1 | 0
879 | 966 | VALVULA DE LIQUIDO 3/8" 2 VIAS | 7 | 7 | 0
914 | 7503026414804 | VALVULA DE SERV. 1/4 | 231 | 231 | 0
812 | 969 | VALVULA DE SERVICIO 1/2" 3 VIAS | 24 | 24 | 0
526 | 967 | VALVULA DE SERVICIO 1/4" DOS VIAS | 4 | 4 | 0
680 | 968 | VALVULA DE SERVICIO 3/8" 3 VIAS | 1 | 1 | 0
683 | 970 | VALVULA DE SERVICIO 5/8" 3 VIAS | 0 | 0 | 0
846 | 7503026414811 | VALVULA PINCHADORA 1 4, 5 16 Y 3 8 | 53 | 53 | 0
1888 | 7503033971680 | VALVULA PINCHADORA 1/2", 5/8 | 5 | 5 | 0
1991 | 026715254217 | VENTILADOR EXTRACTOR BROAN | 3 | 3 | 0