## Hoja1
ID | Código | Descripción | Cantidad | Actual | Justificación
977 | 1402 | MOTOR PARA CONDENSADOR TIPO VITRINA 1/70 10 W | 8 | 8 | 0
20 | 8033158044154 | 12 JERINGAS DETECTOR DE FUGASFLOURESCENTE 7.5ML | 0 | 0 | 0
1992 | 1919 | ABANICO DIFUSOR LG ORG EAU64824401 | 2 | 2 | 0
269 | 526 | ACEITE BOMBA VACIO 500 ML | 0 | 0 | 0
2537 | 7503033971789 | ACEITE MINERAL 32/3 1LT ERRECOM | 5 | 5 | 0
2268 | 7503033971819 | ACEITE MINERAL 46 ERRECOM | 0 | 0 | 0
684 | 1397 | ACEITE PARA COMPRESOR REF. GAS 134/404/410 240ML | 16 | 16 | 0
1779 | 1800 | ACTUADOR BOMBA 30A 31251500 | 0 | 0 | 0
1601 | 263 | ADAPTADOR DIRECTO 1/4 DE PLASTICO P/JERINGA | 0 | 0 | 0
1098 | 264 | ADAPTADOR DIRECTO 5/16 PLAST. P/JERINGA | 4 | 4 | 0
836 | 265 | ADAPTADOR FLEXIBLE P/JERINGA | 0 | 0 | 0
1118 | 8033158041122 | ADITIVO PARA ACIDEZ EN SISTEMAS A/C COOL-SHOT ULTRA | 2 | 2 | 0
1418 | 788 | AISLAMIENTO FLEXIBLE ARMAFLEX P/TUBERIA 1 1/8" | 35 | 35 | 0
713 | 299 | AISLAMIENTO FLEXIBLE ARMAFLEX P/TUBERIA 5/8 | 99 | 99 | 0
1202 | 295 | AISLAMIENTO FLEXIBLE ARMAFLEX P/TUBERIA 7/8 | 37 | 37 | 0
695 | 921 | AISLAMIENTO FLEXIBLE ARMAFLEZ P/TUBO 3/8 | 49 | 49 | 0
2472 | 200D3719P001 | ANAQUEL REF. MABE 200D3719P001 | 0 | 0 | 0
819 | 1116 | ARNES COMPRESOR INVERTER SAMSUNG ORG. | 4 | 4 | 0
1469 | 503 | ARRANCADOR 3N1 DE 1/12 A 1/5 HP | 21 | 21 | 0
2251 | 037103570192 | ARRANCADOR 3N1 DE 1/4- 1/3 HP "GB" | 0 | 0 | 0
2140 | 7503026177167 | ASPA 4 HOJAS 110MM CCW BLANCA | 74 | 74 | 0
2141 | 7503026177174 | ASPA 4 HOJAS 80MM CCW BLANCA | 30 | 30 | 0
2139 | 7503026177235 | ASPA 4 HOJAS CCW NEGRO | 8 | 8 | 0
237 | 7503026177150 | ASPA 4 HOJAS CW BLANCA | 8 | 8 | 0
959 | 7503026177242 | ASPA 4 HOJAS CW BLANCO | 30 | 30 | 0
345 | 521 | ASPA 5 HOJAS MOTOR EVAP REF. | 5 | 5 | 0
221 | 241639502 | ASPA 7" NEGRA ELEC ORG. 241639502 | 9 | 9 | 0
93 | 860 | ASPA ALUMINIO 8" CCW | 8 | 8 | 0
1889 | 1862 | ASPA ALUMINIO 8" CW | 7 | 7 | 0
55 | 1081 | ASPA CHICA SAMSUNG | 4 | 4 | 0
2702 | 7503026177259 | ASPA CW BLANCA 5 HOJAS 100MM FLECHA GRANDE | 20 | 20 | 0
2701 | 7503026177211 | ASPA CW GRIS 5 HOJAS 100MM FLECHA GRANDE | 20 | 20 | 0
1728 | 1695 | ASPA DE ALUMINIO 10" CCW | 8 | 8 | 0
969 | 403 | ASPA DE ALUMINIO 10" CW | 12 | 12 | 0
291 | 1080 | ASPA GRANDE SIRVE LG SAMSUNG | 38 | 38 | 0
2138 | 7503026177181 | ASPA GRIS CCW 13.5D | 13 | 13 | 0
1315 | wr01f00099 | ASPA PLAST. BUJE 1/8 4" | 10 | 10 | 0
924 | 1694 | ASPA PLASTICO 10" CW | 6 | 6 | 0
1323 | 1693 | ASPA PLASTICO 8" CW | 2 | 2 | 0
506 | 1082 | ASPA TURBINA SAMSUNG ORG. DA31-00242 | 4 | 4 | 0
2128 | 2002 | BASE PARA MINISPLIT DE 1 TON | 0 | 0 | 0
1086 | 7503026203019 | BIMETAL 3 CABLES LG | 9 | 9 | 0
320 | 204 | BIMETAL 60-32 MB | 44 | 44 | 0
214 | 7503026192535 | BIMETAL 72-44 MB | 0 | 0 | 0
1569 | w10225581 | BIMETAL DESHIELO WHAC | 0 | 0 | 0
35 | 214 | BIMETAL P/REF LG 6615JB2005U | 19 | 19 | 0
435 | 618 | BIMETAL PARA ELEC. DAEWOO CAFE | 31 | 31 | 0
68 | 5303918202 | BIMETAL WW ORG. | 2 | 2 | 0
1785 | 7503026192504 | BIMETAL Y FUSIBLE ELECTROLUX GEN | 12 | 12 | 0
979 | 7503026203040 | BIMETAL Y FUSIBLE REF. SM | 11 | 11 | 0
2485 | 7503053083370 | BIMETAL Y FUSIBLE SM. DA47-00243 | 34 | 34 | 0
1462 | 1962 | BOMBA DE AGUA 70PSI DIAFRAGMA PORTATIL 3.5LT/MIN 12V 2A 36W | 4 | 4 | 0
1484 | 7503028596034 | BOMBA DE VACIO 1 ETAPA 1/4HP 1.8CFM 5PA | 1 | 1 | 0
2150 | 037103575517 | BOMBA DE VACIO 1/4 HP 1.8CFM 1 ETAPA GB | 1 | 1 | 0
2500 | 7503028596171 | BOMBA DE VACIO 2 ETAPAS 110V 1/4 HP 1.8CFM 50L/MIN | 1 | 1 | 0
1079 | 1288 | CABLE CALI. 12 | 0 | 0 | 0
1988 | 2188661 | CAJA PARA VERDURAS REF. WH. 2188661 | -1 | -1 | 0
2344 | WR01L13595 | CAJON REF. VERDURAS MABE ORG. WR01L13595 | 0 | 0 | 0
2039 | 1955 | CAJON REFRIGERADOR MABE WR01L13595 | 0 | 0 | 0
2413 | 2185 | CAPACITOR DE ARRANQUE 100-125 UF. 110 V. | 17 | 17 | 0
2414 | 2186 | CAPACITOR DE ARRANQUE 378-490 UF A 110 V. | 18 | 18 | 0
2259 | 2092 | CAPACITOR DE TRABAJO DUAL 50+6UF 440V | 21 | 21 | 0
2258 | 2091 | CAPACITOR DE TRABAJO REDONDO 8UF 370V | 0 | 0 | 0
1941 | 1913 | CELDA PELTIER REFRIGERACION TEC1-12706 12V 2A 60W | 6 | 6 | 0
741 | 1275 | CERRADOR AUTOMATICO PUERTA SAMSUNG ORG. DA97-13070A | 0 | 0 | 0
656 | 500 | COLILLA UNION COBRE ALUMINIO | 24 | 24 | 0
2668 | NJ2212GK | COMPRESOR 1 1/2, NJ2212GK 110V 60HZ R404 | 0 | 0 | 0
1771 | 1726 | COMPRESOR 1/2 R290 HDQ_QD110UHW | 2 | 2 | 0
1961 | 1918 | COMPRESOR 1/3 R290 HDL_QD75UHW | 2 | 2 | 0
2554 | 2259 | COMPRESOR 1/4 R290 QD65UHW | 3 | 3 | 0
2030 | 1947 | COMPRESOR 1/5 JIAXIPERA TB1114HY R600 | 0 | 0 | 0
896 | 1052 | COMPRESOR DANFOOS 1/2HP | 0 | 0 | 0
1858 | 1837 | COMPRESOR DANFOS 1/3 NF11FX | 2 | 2 | 0
239 | 1040 | COMPRESOR DANFOS 1/5HP | 0 | 0 | 0
1751 | 1745 | COMPRESOR DANFOS SECOP NIDEC 3/4 HP 134A 115V SC18G | 1 | 1 | 0
1159 | 105g5913 | COMPRESOR DANFOSS 1/4 PESADO R134 105G5913 | 2 | 2 | 0
1392 | 102g3432 | COMPRESOR DANFOSS 1/6 R134 | 0 | 0 | 0
2283 | 2105 | COMPRESOR DENEK 1/4 R134 ADW66T6 | 0 | 0 | 0
2323 | EMC3140U | COMPRESOR EMBRACO 1/2 INVERTER EMC3140U R290 | 1 | 1 | 0
233 | 513200759f16nlq25 | COMPRESOR EMBRACO 1/3 FFU100HAK | 0 | 0 | 0
404 | 513200902fb8bj2cx | COMPRESOR EMBRACO 1/4 FFU80HAX | 0 | 0 | 0
810 | 1210 | COMPRESOR EMBRACO 1/4HP LIV 110V R134 EM3Y60HLP | 0 | 0 | 0
893 | 1349 | COMPRESOR EMBRACO 1/5HP EM3U50HLP R134 | 0 | 0 | 0
2454 | NT6220GKV | COMPRESOR EMBRACO 3/4 115V R404 NT6220GKV | 0 | 0 | 0
2383 | 2162 | COMPRESOR EMBRACO EMD55CLT R600 110V | 1 | 1 | 0
2494 | VEMX11C+ | COMPRESOR EMBRACO INVERTER R600 VEMX11C+ | 0 | 0 | 0
1879 | n21q33k687 | COMPRESOR INVERTER LG ORG FMA102NBMA R600A | 2 | 2 | 0
1503 | 1c1x25621311-13k987 | COMPRESOR LG INVERTER 220V 51HZ FLD165NBMA | 2 | 2 | 0
2061 | FLE165NAMA | COMPRESOR LG INVERTER 220V 53HZ FLE165NAMA R600 | 0 | 0 | 0
241 | 1244 | COMPRESOR LG INVERTER R134 220V PARA PROGRAMAR FLS075LANA | 0 | 0 | 0
2147 | 2012 | COMPRESOR LG ORG. INVERTER 220V BMG089NHMV | 3 | 3 | 0
1580 | 1233 | COMPRESOR LG ORG. INVERTER 240V 60-225HZ BMG110NHMV | 0 | 0 | 0
2486 | NC1MV90ALP | COMPRESOR SAMSUNG INVERTER NC1MV90ALP 160-260V 500-200HZ | 0 | 0 | 0
2595 | 2277 | COMPRESOR SAMSUNG INVERTER NF54M5151ARTT3 R600 | 0 | 0 | 0
2193 | 2046 | COMPRESOR SAMSUNG INVERTER NF54M7151ANTT3 R600 | 0 | 0 | 0
2638 | 2299 | COMPRESOR SAMSUNG INVERTER NI34T9101AB R600 | 5 | 5 | 0
2325 | 2137 | COMPRESOR SAMSUNG INVERTER NN34J9902APTT3 R600 | 7 | 7 | 0
674 | 929 | COMPRESOR SIKELAN 1/10 QD30H11G | 0 | 0 | 0
797 | 1440 | COMPRESOR SIKELAN 1/2 HP R134 PESADO GQR14TD | 1 | 1 | 0
2555 | 2260 | COMPRESOR SIKELAN 1/2 HP R404 110V GQR80KD | 4 | 4 | 0
2642 | 2300 | COMPRESOR SIKELAN 1/2HP GQR70KD R404 110V | 1 | 1 | 0
2584 | 2348 | COMPRESOR SIKELAN 1/3 LIVIANO QD153Y11G R600 110V | 2 | 2 | 0
464 | 105g5914 | COMPRESOR SIKELAN 1/3 PESADO GQR11TD | 10 | 10 | 0
1409 | 188 | COMPRESOR SIKELAN 1/3 R134 ADW86T6 | 0 | 0 | 0
2386 | 2164 | COMPRESOR SIKELAN 1/3 R404 110V GQR55KD | 2 | 2 | 0
1142 | 187 | COMPRESOR SIKELAN 1/4 R134 ADW66T6 | 29 | 29 | 0
2385 | 2163 | COMPRESOR SIKELAN 1/4 R404 110V GQR45KD | 2 | 2 | 0
2279 | 2103 | COMPRESOR SIKELAN 1/4HP 120V R600 QD142Y11G | 2 | 2 | 0
820 | 181 | COMPRESOR SIKELAN 1/5 LIV. 110V ADW51T6 | 36 | 36 | 0
2280 | 2104 | COMPRESOR SIKELAN 1/5HP 120V R600 QD128Y11G | 5 | 5 | 0
1634 | 182 | COMPRESOR SIKELAN 1/6 110V ADW43T6 | 2 | 2 | 0
2643 | 2301 | COMPRESOR SIKELAN 1/6 R600 110V QD110Y11G | 3 | 3 | 0
2080 | 1979 | COMPRESOR SIKELAN 1/9 QD35H11G 134A | 10 | 10 | 0
2583 | 2347 | COMPRESOR SIKELAN 3/4 PESADO GQR12KD R404 110V | 3 | 3 | 0
525 | 1346 | COMPRESOR SIKELAND 1/8 HP | 0 | 0 | 0
63 | 1194 | COMPRESOR SIKELN 1/4HP PESADO | 4 | 4 | 0
778 | XXXX | COMPRESOR USADO DIF CAP | 0 | 0 | 0
816 | 1103 | COMPUERTA AIRE SIN RESISTENCIA SAMSUNGR ORG. | 0 | 0 | 0
1891 | 1863 | CONDENSADOR 1/4 - 1/5 | 157 | 157 | 0
874 | 501 | CONDENSADOR 1/4HP WH | 0 | 0 | 0
1803 | 1782 | CONDENSADOR CUADRADO NEGRO | 2 | 2 | 0
1165 | 45 | CONDENSADOR DE ENSAMBLE 7x17x16 | 0 | 0 | 0
1851 | 1830 | CONDENSADOR MABE PLANO CHICO ORG. | 0 | 0 | 0
2508 | ACG76304502 | CONDENSADOR REF. LG ACG76304502 | 0 | 0 | 0
485 | W10530058 | CONTROL AMBIENTAL L60T WH | 3 | 3 | 0
1774 | 1762 | CONTROL DAMPER DE AIRE REF MABE ORG 197D2649P004 WR60X10239 | 0 | 0 | 0
2170 | 2024 | CONTROL DAMPER TEMP. LG 4901JK1001B ORG. | 2 | 2 | 0
2244 | 2084 | CONTROL DAMPER TEMP. WH ORG. W10594329 | 2 | 2 | 0
1302 | w10594330 | CONTROL DAMPER TEMP. WH ORG. W10594330 | 0 | 0 | 0
1249 | 2211031 | CONTROL DE TEMP. WH 2211031 | 0 | 0 | 0
2411 | 2183 | CONTROL DE TEMPERATURA W2809 12 VOLTS. | 3 | 3 | 0
46 | 23 | CONTROL DE TEMPERATURA WH ACROS ORG. | 16 | 16 | 0
690 | 124 | CONTROL DE TMP. PERILLA P/COOLER | 0 | 0 | 0
28 | 891 | CONTROL TEMP. C/BULBO DAEWOO | 16 | 16 | 0
562 | 207 | CONTROL TEMP. DOMESTICO BLANCO | 18 | 18 | 0
453 | 142 | CONTROL TEMP. ENFRIADOR VERDE 1127 CC | 76 | 76 | 0
947 | w10567140 | CONTROL TEMPERATURA REF WHO W10567140 | 4 | 4 | 0
945 | 12 | COPLE ANGULADO AUTOMOTRIZ BAJA AZUL | 4 | 4 | 0
2692 | 7503053083288 | COPLE AUTOMOTRIZ ANGULADO PARA GAS R134 ALTA | 1 | 1 | 0
2691 | 7503053083271 | COPLE AUTOMOTRIZ ANGULADO PARA GAS R134 BAJA | 1 | 1 | 0
1286 | 13 | COPLE RAPIDO ANGULADO ALTA ROJO | 7 | 7 | 0
746 | 255 | CORTA TUBO 1/8 A 1 1/8 | 5 | 5 | 0
1648 | 254 | CORTA TUBO MINI 1/8 A 5/8 | 0 | 0 | 0
1233 | 256 | CORTATUBO TIPO MINI 1/8 A 1 1/8 | 6 | 6 | 0
1239 | 1102 | DAMPER CON RESISTENCIA SAMSUNG ORG. DA31-00333E | 5 | 5 | 0
382 | 1711 | DAMPER MBGE WR01F01713 / 200D1535P002 | 4 | 4 | 0
2199 | DA31-00043F | DAMPER REF. SAMSUNG DA31-00043F | 0 | 0 | 0
1979 | 242303001 | DAMPER REGULADOR DE AIRE ELECT. 242303001 | 0 | 0 | 0
654 | 1657 | DAMPER WH ORG WPW10257451 | 0 | 0 | 0
1954 | 1896 | DESLIZADOR TAMBOR SEC. AMANA GEN. 37001298 | 2 | 2 | 0
1637 | 88 | DETECTOR DE FUGAS FLOURESCENTE P/AC 7.5ML. | 0 | 0 | 0
437 | @2722741@ | DETECTOR DE FUGAS HALOGENO | 0 | 0 | 0
1821 | 1802 | DETECTOR DE FUGAS INTERNO PARA SISTEMAS AA/R | 5 | 5 | 0
204 | wr01f01914 | ELECTROVALVULA DOBLE 110V MABE 197D2638P006 | 2 | 2 | 0
1987 | 1550 | ELECTROVALVULA REF. LG ORG. AJU75632504 | 9 | 9 | 0
1805 | 1784 | ELECTROVALVULA REF. SAMSUNG DA62-01477A | 0 | 0 | 0
2180 | 2033 | ELECTROVALVULA REF. SAMSUNG ORG. AJU75632504 | 9 | 9 | 0
287 | 2089 | ELECTROVALVULA REF. WH. K-75985 | 5 | 5 | 0
839 | 1001 | ELECTROVALVULA SENCILLA WH ORH. | 5 | 5 | 0
388 | 1446 | ELECTROVALVULA SM ORG 12V PARA REFRIGERADOR DA62-04242A | 0 | 0 | 0
254 | 666201322060 | ELECTROVALVULA WH ORG. REF. K-75717-AM | 4 | 4 | 0
2592 | ADX52752663 | EMPAQUE DE PUERTA REF. LG ORG. ADX52752663 | 0 | 0 | 0
1221 | 1620 | EMPAQUE PUERTA GRIS ELECTROLUX 216522370 | 0 | 0 | 0
1331 | 1035 | EMPAQUE PUERTA REF ELEC. WW. ORG. | 0 | 0 | 0
2590 | 216522370 | EMPAQUE PUERTA REF. ELECTROLUX 216522370 ORG | 0 | 0 | 0
1800 | 1779 | EMPAQUE PUERTA REF. MABE WR01L02134 / 200D8748G009 | 0 | 0 | 0
1191 | 330 | EMPAQUES PARA MANOMETRO PIEZA | 510 | 510 | 0
739 | 1706 | EVAPORADOR 32X22 | 5 | 5 | 0
1176 | 1707 | EVAPORADOR 46X22 | 0 | 0 | 0
2404 | 2173 | EVAPORADOR LARGO VITRINA 15X10X80 CMS | 2 | 2 | 0
1265 | 271 | EVAPORADOR MB 225D7985G001 44X30X19 | 1 | 1 | 0
2183 | 2036 | EVAPORADOR MODERNO SAMSUNG DA96-01230A | 0 | 0 | 0
2403 | 2172 | EVAPORADOR REF. MABE 221C8051G002 44X30X22 | 0 | 0 | 0
2402 | 2171 | EVAPORADOR REF. MABE WR01F03929 44X30X19CMS | 0 | 0 | 0
1692 | 1382 | EVAPORADOR REF. MB 225D7438G001 | 2 | 2 | 0
2097 | 1991 | EVAPORADOR SAMSUNG DA49-00554C | 0 | 0 | 0
2484 | 7503053083219 | EVAPORADOR SAMSUNG/LG 35X19X5 | 2 | 2 | 0
640 | 48 | EVAPORADOR SERVIVAR36X12X24 TIPO MB | 0 | 0 | 0
2518 | 2236 | EVAPORADOR VITRINA 39CM | 2 | 2 | 0
1716 | 260 | EVAPORADOR WH GRANDE | 1 | 1 | 0
1598 | 259 | EXPANSOR TUBO 5N1 | 8 | 8 | 0
750 | 159 | FILTRO AGUA GE MSWF | 3 | 3 | 0
1603 | 156 | FILTRO AGUA LARGO LG 5231JA2006A | 1 | 1 | 0
316 | 157 | FILTRO AGUA LARGO LG 5231JA2006A CAJA NEGRA | 1 | 1 | 0
225 | 158 | FILTRO AGUA LG KM CORTO LT 500P 46-9890 WF290 | 0 | 0 | 0
1693 | 048231783705 | FILTRO AGUA LG LT700 ORG | 5 | 5 | 0
1472 | 1340 | FILTRO AGUA MABE MWF GEN | 4 | 4 | 0
1468 | 7503026414613 | FILTRO AGUA REF SM DA29-00020B CT | 4 | 4 | 0
1755 | 1752 | FILTRO AGUA SIRVE MABE TIPO AP717 | 3 | 3 | 0
711 | 152 | FILTRO AGUA SM DA29-00020B | 2 | 2 | 0
1097 | 907 | FILTRO AGUA UNIV. DELGADO ROSAN | 0 | 0 | 0
1768 | 883049160474 | FILTRO DE AGUA 4378411RB | 10 | 10 | 0
1674 | w10295370 | FILTRO DE AGUA CORTO AZUL WH W10295370 | 0 | 0 | 0
630 | WR01A01876 | FILTRO DE AGUA GE CORTOmwf | 5 | 5 | 0
350 | 048231787963 | FILTRO DE AGUA LG ORG LT1000P/PC/PCS | 1 | 1 | 0
1426 | 1220 | FILTRO DE AGUA MABE GE GEN. WR238C2334P003 | 1 | 1 | 0
81 | 1219 | FILTRO DE AGUA MABE GE ORG. WR238C2334P003 | 0 | 0 | 0
1560 | xwfe | FILTRO DE AGUA MABE ORG. XWFE | 2 | 2 | 0
1364 | ukf8001axx-e | FILTRO DE AGUA MAYTAG-AMANA UKF8001AXX | 0 | 0 | 0
1752 | 7503026203521 | FILTRO DE AGUA MAYTAG-AMANA UKF8001AXX GEN | 3 | 3 | 0
1902 | 1872 | FILTRO DE AGUA PARA REF. MABE GWF/GWEF | 3 | 3 | 0
1058 | 1422 | FILTRO DE AGUA REF SIRVE MAYTAG TIPO UKF-7003 | 3 | 3 | 0
2460 | 7503026203637 | FILTRO DE AGUA REF WH GEN W10790820 / 4396510 N.5 | 3 | 3 | 0
2024 | W10790820 | FILTRO DE AGUA REF WH ORG W10790820 / 4396510 N.5 | 0 | 0 | 0
2536 | 7503026195147 | FILTRO DE AGUA REF. ELEC. EWF01 | 5 | 5 | 0
1329 | 883049280189 | FILTRO DE AGUA REF. EVERYDROP F2WC9I1 | 0 | 0 | 0
2255 | 012505468094 | FILTRO DE AGUA REF. FRIGIDAIRE FPPWFU01 PWF-1 | 3 | 3 | 0
2241 | 2082 | FILTRO DE AGUA REF. KENMORE DW2042FR | 2 | 2 | 0
2393 | 2165 | FILTRO DE AGUA REF. MABE-GE LARGO RPWF-W | 2 | 2 | 0
1270 | 7503026203477 | FILTRO DE AGUA REF. SIRVE LG LT700P, SIRVE KENMORE 46-9690 | 4 | 4 | 0
2419 | 2188 | FILTRO DE AGUA REF. WH. 4396841 / 4396710 NO. 3 GEN | 8 | 8 | 0
2428 | 883049383712 | FILTRO DE AGUA REF. WH. 4396841 / 4396710 NO. 3 ORG. | 2 | 2 | 0
2698 | W10790814 | FILTRO DE AGUA REF. WH. NO.2 W10790814 ORG. | 10 | 10 | 0
2400 | 883049383729 | FILTRO DE AGUA REF.WH. ORG. NO.4 W10790818 | 3 | 3 | 0
1656 | 8808993705788 | FILTRO DE AGUA SAMSUNG ORG. DA29-00020B | 2 | 2 | 0
64 | 401 | FILTRO DE AGUA SM DA29-00003G | 4 | 4 | 0
1769 | 687152201778 | FILTRO DE AGUA SUPCO WP283 | 7 | 7 | 0
1129 | 1241 | FILTRO DE AGUA WH/KENMORE W10295370 GEN | 0 | 0 | 0
1665 | 883049210278 | FILTRO DE AIRE WH ORG W10349302 | 1 | 1 | 0
480 | 681344602527 | FILTRO DES. PIEDRA 1 1/8 EM | 0 | 0 | 0
514 | 1417 | FILTRO DESHIDRATADOR 10 GRS. | -127 | -127 | 0
1547 | 1390 | FILTRO DESHIDRATADOR 25G. C/COLILLA | 189 | 189 | 0
1377 | 1300 | FILTRO DESHIDRATADOR DE 25GRS. | 250 | 250 | 0
1753 | 7503033971147 | FILTRO REF LARGO 10" UNIV. COLDTEK | 7 | 7 | 0
1754 | 7503033971154 | FILTRO REF LARGO 6" UNIV. COLDTEK | 0 | 0 | 0
784 | 1367 | FILTRO REF SAMSUNG CUADRADO MODERNO DA97-17376B | 2 | 2 | 0
565 | 48231786195 | FILTRO REF. LG LT800 ORG | 1 | 1 | 0
1475 | 1242 | FOCO 20W MABE | 15 | 15 | 0
899 | 399 | FOCO AZUL 20W | 0 | 0 | 0
2652 | 2305 | FOCO REF WH. W10279030 | 5 | 5 | 0
2651 | 2304 | FOCO REF WH. W11125625 | 15 | 15 | 0
352 | W10809516 | FOCO REF. WH ORG | 0 | 0 | 0
2650 | 2303 | FOCO REF. WH. 2 TERMINALES W11254095 | 10 | 10 | 0
648 | 1720 | FOCO REFRAC. HORNO O REF. MBGE | 3 | 3 | 0
1551 | ra0036 | FOCO REFRIGERADOR DAEWOO 6 LEDS | 8 | 8 | 0
219 | 684032000780 | FRASCO FUNDENTE 1/4 LB | 0 | 0 | 0
700 | 1348 | FUENTE DE PODER METAL FRIL 110V 12 AMPS | 0 | 0 | 0
2635 | W11466252 | FUSIBLE DOBLE REF. WHIRPOOL W11466252 ORG. | 5 | 5 | 0
1509 | 7503026195246 | FUSIBLE REF. UNIVERSAL | 18 | 18 | 0
2466 | AEQ32178402 | ICEMAKER LG AEQ32178402 | 0 | 0 | 0
302 | 1583 | ICEMAKER MB 197D7636G003 / WR30X28700 | 2 | 2 | 0
838 | 1079 | ICEMAKER MODERNO SAMSUNG 30122-0049300 | 1 | 1 | 0
2695 | 2325 | ICEMAKER REF. SAMSUNG DA97-07603B | 1 | 1 | 0
2266 | 2098 | ICEMAKER SAMSUNG BRAZO CORTO ORG. DA97-19010A | 0 | 0 | 0
2137 | x0045c4ssz | ICEMAKER SAMSUNG DA97-08059A | 0 | 0 | 0
1892 | 1864 | ICEMAKER SAMSUNG DA97-15217 | 1 | 1 | 0
1063 | da97-13415b-00 | ICEMAKER SAMSUNG ORG. DA97 13415B | 0 | 0 | 0
2195 | 2048 | ICEMAKER SAMSUNG ORG. DA97-21995A | 3 | 3 | 0
141 | 1413 | ICEMAKER WH O | 2 | 2 | 0
2023 | W10873791 | ICEMAKER WH W10873791 | 0 | 0 | 0
2430 | 2197 | JARRA REF. SAMSUNG DA97-17395A | 2 | 2 | 0
98 | 11 | JGO. COPLE RAPIDO ANGULADO AUTOMOTRIZ | 5 | 5 | 0
337 | 916 | JUEGO AVELLANADOR | 2 | 2 | 0
967 | 1064 | JUEGO DE MANGUERA PARA MANOMETRO 36 410 | 0 | 0 | 0
1589 | 7503026414866 | JUEGO DE MANGUERAS P/MANOMETRO 36" | 6 | 6 | 0
2524 | 2241 | JUEGO DE MANGUERAS P/MANOMETRO 36" P/R410/R32 | 3 | 3 | 0
925 | 1002 | JUEGO DE MANGUERAS PARA MANOMETRO 60" | 15 | 15 | 0
2550 | 2256 | JUEGO DE MANOMETRO CON MANGUERAS R410-R134 Y BLISTER | 0 | 0 | 0
353 | 1203 | JUEGO DOBLA TUBO TIPO RESORTE | 0 | 0 | 0
427 | 270 | JUEGO FLARE AZUL | 0 | 0 | 0
1405 | 687152023790 | KIT DE ARRANQUE 3 EN 1 | 0 | 0 | 0
1801 | 1780 | KIT RELAY C/PATA PUNTO AZUL | 0 | 0 | 0
2597 | 2278 | KIT RELAY CAP. 15UF | 0 | 0 | 0
2622 | W11350838 | KIT RELAY REF. WH. ORG. W11350838 | 5 | 5 | 0
1522 | 919 | KIT TANQUE AMARILLOCON BOQUILLA ENC. ELECT | 0 | 0 | 0
2586 | 527 | LIQUIDO DESHIDRATANTE 30CM3 | 9 | 9 | 0
2628 | 8033158076803 | LIQUIDO DISOLVENTE DE HIELO PARA REFRIGERADORES ERRECOM | 1 | 1 | 0
422 | 221 | LLAVE ENFRIADOR AZUL HEMBRA | 6 | 6 | 0
67 | 222 | LLAVE ENFRIADOR ROJA HEMBRA | 9 | 9 | 0
2182 | 2035 | LUZ LED CORTO SAMSUNG | 20 | 20 | 0
2181 | 2034 | LUZ LED LARGO SAMSUNG DA96-01119A | 10 | 10 | 0
166 | 1043 | M2 DEMOLICION DE PARED DE TABLA ROCA | 0 | 0 | 0
1981 | 1501 | MANGUERA PLASTICO BLANCO 1/4 PARA REF. METRO | 96 | 96 | 0
2673 | 2313 | MANGUERA PLASTICO BLANCO 5/16 PARA REF. METRO | 98 | 98 | 0
2099 | 037103572264 | MANOMETRO CON MIRILLA R22/R134/R404, C/MANGUERA 60" GB | 3 | 3 | 0
2149 | 2013 | MANOMETRO DIGITAL C/VACUMETRO PREMIUM GB C/MALETIN DG-350 | 0 | 0 | 0
2148 | 037103573063 | MANOMETRO DIGITAL MANOMETROS INDEPENDIENTES GB C/MALETIN DG-05 | 0 | 0 | 0
1034 | 1347 | MANOMETRO PARA GAS 134/22/404 CON MIRILLA | 17 | 17 | 0
1436 | 7503026190265 | MANOMETRO SIN MIRILLA P/R410/R22/R404 COLDTEK 36" | 0 | 0 | 0
2464 | LG AEQ72910414 | MAQUINA DE HIELO LG ORG. LG AEQ72910414 | 0 | 0 | 0
257 | 93 | METRO CINTA MAGNETICA P/REF. 10MM | 94 | 94 | 0
1050 | 94 | METRO CINTA MAGNETICA P/REF. 9MM | 0 | 0 | 0
486 | 91 | METRO DE TUBO COBRE 3/8 | 90 | 90 | 0
1193 | 89 | METRO DE TUBO DE COBRE 1/4 | 19 | 19 | 0
1022 | 96 | METRO PERFIL DOBLE ALETA BLCO. REF. | 5 | 5 | 0
1817 | 1794 | METRO PERFIL DOBLE NEGRO | 10.2 | 10.2 | 0
1113 | 95 | METRO PERFIL ESTD. MOD. M BLCO. | 10 | 10 | 0
2415 | 953 | METRO PERFIL NEGRO ALA DE VAMPIRO | 37.5 | 37.5 | 0
115 | 857 | METRO TUBO DE COBRE FLEXIBLE 3/16 | 108.1 | 108.1 | 0
709 | 933 | METRO TUBO FLEXIBLE COBRE 1/2 | 0 | 0 | 0
1399 | 51200 | MODULO ELECT. COMPRESOR INVERTER | 1 | 1 | 0
1608 | 1498 | MODULO RELEVADOR 1 CANAL 12 V | 158 | 158 | 0
963 | 1 d188 | MOTOR 1/20 FASCO 1500RPM 220V | 1 | 1 | 0
1596 | 1571 | MOTOR ARUKI 1/20HP 220V 50/60HZ 1550RMP | 5 | 5 | 0
1756 | 7503026190821 | MOTOR BALERO 9W 110 V 1550 RPM COLDTEK | 7 | 7 | 0
1757 | 7503037201882 | MOTOR BALERO 9W 220 V 1550 RPM COLDTEK | 4 | 4 | 0
2594 | 2276 | MOTOR CHICO REF. LG 4 CABLES ORG. CW EAU65058327 | 24 | 24 | 0
2621 | 2281 | MOTOR COND. REF. LG EAU63103301 | 23 | 23 | 0
1080 | 1084 | MOTOR CONDENSADOR GRIS SAMSUNG ORG. DA97-15765 | 18 | 18 | 0
587 | 1136 | MOTOR CONDENSADOR REF LG. MORADO 4681JB1029J | 17 | 17 | 0
1549 | samref01 | MOTOR CONDENSADOR SAMSUNG ORG. NEGRP Z19W12MS | 6 | 6 | 0
1514 | 1105 | MOTOR CONDENSADOR WH BLANCO ORG. | 4 | 4 | 0
1365 | w10236142 | MOTOR CONDENSADOR WH ORG. BLANCO 115V W10236142 | 7 | 7 | 0
2235 | W10124096E | MOTOR CONDENSADOR WH ORG. W10124096 | 1 | 1 | 0
2155 | 7503044381683 | MOTOR ELECTRICO PARA REF. 110-240V ECM7112 | 2 | 2 | 0
1260 | 1431 | MOTOR ENFRIADOR CONGELADOR WELLINGTON ECR01AX193 | 0 | 0 | 0
934 | 7503026203699 | MOTOR ESQUELETO EVAPORADOR FLECHA CORTA LG ELECTX. | 8 | 8 | 0
1313 | 7503026203705 | MOTOR ESQUELETO EVAPORADOR FLECHA LARGA LG ELECTX. | 9 | 9 | 0
1658 | 1434 | MOTOR ESQUELETO EVAPORADOR MABE SIRUS WR01F04574 24D1233P002 | 2 | 2 | 0
420 | 830 | MOTOR ESQUELETO FLECHA CORTA 3000RPM | 11 | 11 | 0
881 | 1221 | MOTOR ESQUELETO FLECHA CORTA MABE ORG. | 19 | 19 | 0
1901 | 1871 | MOTOR ESQUELETO FLECHA LARGA MABE ORG 233D3042G024 | 0 | 0 | 0
1907 | 1876 | MOTOR ESQUELETO FLECHA LARGA MABE ORG. 200D2940P011 | 11 | 11 | 0
1152 | 1222 | MOTOR ESQUELETO NEGRO 3 CABLES LG ORG ETIQUETA AMARILLA 4681JB1029B | 19 | 19 | 0
192 | 1344 | MOTOR ESQUELETO SAMSUNG 2J10289B | 7 | 7 | 0
1297 | 1363 | MOTOR ESQUELETO WH GEN. 482731 | 19 | 19 | 0
1685 | 1338 | MOTOR ESQUELETO WH GEN.W10189703 | 0 | 0 | 0
1590 | 1705 | MOTOR ESQUELETO WHIRPOOL CON ARNES 2250 RPM | 0 | 0 | 0
718 | 1331 | MOTOR EVAP SAMSUNG 12 12V 3.21W DA31-00146E 2520 RPM | 0 | 0 | 0
730 | 9741 | MOTOR EVAP. 12V MB WW 197D2407P013 | 7 | 7 | 0
24 | 1370 | MOTOR EVAP. C.SENSOR MABE | 11 | 11 | 0
2434 | 2199 | MOTOR EVAP. C.SENSOR MABE GEN. | 15 | 15 | 0
1956 | 1898 | MOTOR EVAP. DAEWOO ORG, DREP9020LJ 3 CABLES. | 8 | 8 | 0
177 | 809069201 | MOTOR EVAP. ELEC. ORG. 809069201 | 0 | 0 | 0
2569 | 2269 | MOTOR EVAP. GRIS 2 CABLS ADL-5846 110V | 7 | 7 | 0
1957 | 1899 | MOTOR EVAP. LG 12V D4612AAA39 | 3 | 3 | 0
364 | 144 | MOTOR EVAP. LG 13VDC 463103204 | 10 | 10 | 0
54 | 197D2038P025 | MOTOR EVAP. MABE ORG 115V 197D2038P025 | 0 | 0 | 0
1062 | 1202 | MOTOR EVAP. S.SENSOR MABE GEN. 9.75V | 0 | 0 | 0
1973 | samref02 | MOTOR EVAP. SAMS ARES2130RA | 5 | 5 | 0
2257 | 2090 | MOTOR EVAP. SAMSUNG 13A 2.1W 12V DA31-00146H 2950RPM | 11 | 11 | 0
1924 | 1904 | MOTOR EVAP. SAMSUNG CON ARNES GEN 12V 13 | 3 | 3 | 0
82 | 32132 | MOTOR EVAP. SAMSUNG INVERTER 12 V | 26 | 26 | 0
2492 | 2228 | MOTOR EVAP. TURBINA LG ORG. EAU64824806 4 CABLES | 1 | 1 | 0
871 | 1361 | MOTOR EVAP. WH NEGRO ELECTRON. 2315549L | 3 | 3 | 0
469 | 241509402 | MOTOR EVAP. WW 12 V | 0 | 0 | 0
432 | 1406 | MOTOR EVAPORADOR FLECHA CORTA 2450RPM | 0 | 0 | 0
2043 | 1957 | MOTOR EVAPORADOR LG 13V 4 CABLES EAU63103201 | 15 | 15 | 0
207 | 1285 | MOTOR EVAPORADOR LG ORG 4680JB1017C | 0 | 0 | 0
1878 | 1853 | MOTOR EVAPORADOR MABE ORG WR01F04980 | 0 | 0 | 0
623 | 1408 | MOTOR EVAPORADOR SAMSUNG 14 2.1W 12V BLANCO DA3100146J 1920 RPM | 6 | 6 | 0
614 | 223 | MOTOR EVP. FLECHA LARGA MB 40MM | 0 | 0 | 0
1322 | 750154598464 | MOTOR HEXAG. 3150 RPM W10189703 | 5 | 5 | 0
195 | w10271507 | MOTOR ICEMAKER WH W10271507 | 0 | 0 | 0
972 | 1107 | MOTOR LG ORG. AZUL 12V 1A ODM-001F-42 | 19 | 19 | 0
1491 | 1714 | MOTOR REF 110V 2500RPM MB 200D2940P032 | 11 | 11 | 0
13 | 1715 | MOTOR REF 120V MB 200D2940P031 | 15 | 15 | 0
1905 | 1874 | MOTOR REF 120V MB 294D1978P001 | 16 | 16 | 0
1460 | 147 | MOTOR REF COND. 18W | 0 | 0 | 0
99 | 1065 | MOTOR REF COND. 18W ELCO | 0 | 0 | 0
2630 | 2294 | MOTOR REF. SAMSUNG N.12 DA31-00146E 2620 RPM | 0 | 0 | 0
2631 | 2295 | MOTOR REF. SAMSUNG N.13 DA31-00146H 2900 RPM GEN. | 5 | 5 | 0
1895 | 1866 | MOTOR SOLO 12V 65058312 LG | 7 | 7 | 0
566 | 1697 | MOTOR TIPO ARUKI 220V 1/40 1550RPM | 6 | 6 | 0
2035 | 7503026190487 | MOTOR TIPO FASCO 1550RPM 115/230V 1/12 ROTACION REVERSIBLE | 2 | 2 | 0
2142 | 2010 | MOTOR TIPO WELLINGTON 110-240V 15W CCW | 9 | 9 | 0
1183 | 1181 | MOTOR TURBINA EVAP. SAMSUNG 12V 3 CABLES DA31-00334C | 38 | 38 | 0
2591 | EAU65089706 | MOTOR TURBINA REF. LG 4 CABLES EAU65089706 | 2 | 2 | 0
1582 | 1050 | MOTOR UNIVERSAL REF. CON ACCESORIO 3000 RPM | 3 | 3 | 0
2575 | WR60X10358 | MOTOR VENT. CONDENSADOR REF. GENERAL ELECTRIC WR60X10358 | 0 | 0 | 0
349 | 209 | MOTOR VENT. FLECHA LARGA MB ORG. | 0 | 0 | 0
2324 | 2136 | MOTOR VENTILADOR CON TURBINA 4 CABLES | 20 | 20 | 0
1972 | wr60x26866e | MOTOR VENTILADOR EVAP. GE 4 CABLES GEN WR60X26033, WR60X26866 | 2 | 2 | 0
153 | 1553 | MOTOR VENTILADOR SAMSUNG 12V 4 CABLES EAU63103001 | -2 | -2 | 0
232 | 1581 | MULLON REFRIGERADOR MABE WR01A00386 | 0 | 0 | 0
738 | 1750 | NIPLE CONECTOR RAPIDO 1/4 | 18 | 18 | 0
2077 | 1751 | NIPLE CONECTOR RAPIDO 1/4 C/ CANDADO | 20 | 20 | 0
664 | PUC38 | NIPLE CONECTOR RAPIDO 3/8 | 15 | 15 | 0
2577 | WP2188656 | PAR CAJONES REF WH WP2188656 | 0 | 0 | 0
1473 | 903 | PERFIL ARPON NEGRO METRO | 20 | 20 | 0
2565 | 2265 | PERIL ARPON NEGRO CENTRAL | 48 | 48 | 0
760 | 926 | PERILLA CONTROL REF. MABE 238C4460P002 | 19 | 19 | 0
144 | 1603 | PERILLA CONTROL REF. MABE NUMERICA 238C3223P004 | 23 | 23 | 0
2489 | 2226 | PERILLA LARGA REF. TERMOSTATO | 9 | 9 | 0
1776 | 1764 | PERILLA SEC MABE BLANCA/GRIS ORG 253C1252G004 | 10 | 10 | 0
540 | 998 | PINZA CORTA CAPILAR DIF. MEDIDAS | 6 | 6 | 0
367 | 997 | PINZA CORTA CAPILAR SENCILLA | 8 | 8 | 0
510 | 217 | PROTECTOR TERMICO P/COMP. UNIV. BL. | 191 | 191 | 0
857 | 7503026191064 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/2HP | 34 | 34 | 0
1367 | 7503026191071 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/3HP | 26 | 26 | 0
763 | 7503026191088 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/4HP | 88 | 88 | 0
707 | 7503026191095 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/5HP | 16 | 16 | 0
1406 | 7503026191101 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/6HP | 18 | 18 | 0
670 | 7503026191118 | PROTECTOR TERMICO TIPO KLIXON 1/8HP | 16 | 16 | 0
1084 | 105g5951 | R134COMPRESOR DANFOSS 1/2 PESADO 1 | 0 | 0 | 0
1964 | 1901 | REFACCIONES PARA REFRIGERADOR | 0 | 0 | 0
943 | 165 | REJILLA DIFUSOR MB CHICA | 0 | 0 | 0
133 | 166 | REJILLA DIFUSOR MB GRANDE | 10 | 10 | 0
1004 | 7503026191248 | RELAY IPO DANFOS 1/6HP | 16 | 16 | 0
52 | 1471 | RELAY NEGRO SIRVE LG 2 TERMINALES | 0 | 0 | 0
206 | 7503026191552 | RELAY NEGRO UNIVERSAL C. 1/12 A 1/12 | 6 | 6 | 0
265 | 262 | RELAY PUNTO ROJO 1/4HP 12A 12 UF | -1 | -1 | 0
1277 | 7503026191255 | RELAY TIPO DANFOS 1/8 HP | 20 | 20 | 0
223 | 7503026191262 | RELAY TIPO DANFOSS 1/2 HP | 6 | 6 | 0
1437 | 7503026191217 | RELAY TIPO DANFOSS 1/3 HP | 5 | 5 | 0
196 | 7503026191224 | RELAY TIPO DANFOSS 1/4 HP | 1 | 1 | 0
351 | 7503026191231 | RELAY TIPO DANFOSS 1/5HP | 29 | 29 | 0
1033 | 619 | RELAY TIPO EMBRACO 1/2 HP | 29 | 29 | 0
592 | 7503026191279 | RELAY TIPO EMBRACO 1/3HP | 5 | 5 | 0
1517 | 7503026191286 | RELAY TIPO EMBRACO 1/4HP | 41 | 41 | 0
1620 | 7503026191293 | RELAY TIPO EMBRACO 1/5 HP | 0 | 0 | 0
355 | 7503026191309 | RELAY TIPO EMBRACO 1/6HP | 0 | 0 | 0
854 | 7503026191316 | RELAY TIPO EMBRACO 1/8HP | 0 | 0 | 0
1704 | 938 | RELAY TIPO KLIXON 1/2HP | 118 | 118 | 0
1274 | 939 | RELAY TIPO KLIXON 1/3HP | -4 | -4 | 0
862 | 940 | RELAY TIPO KLIXON 1/4HP | -14 | -14 | 0
1621 | 941 | RELAY TIPO KLIXON 1/5HP | -2 | -2 | 0
92 | 977 | RELAY TIPO KLIXON 1/6HP | -2 | -2 | 0
499 | 978 | RELAY TIPO KLIXON 1/8HP | -2 | -2 | 0
128 | 134 | RELAY UNIV. CAFE REF | 136 | 136 | 0
394 | gs0003 | RELOJ DE DESHIELO LG 6H OR | 0 | 0 | 0
2540 | 10079046005406 | RELOJ DE DESHIELO P/ CAMARA FRIGORIFICA 110V D81-8144-00EX | 1 | 1 | 0
2539 | 10079046005505 | RELOJ DE DESHIELO P/ CAMARA FRIGORIFICA D81-8145-20EX 220 V | 1 | 1 | 0
1396 | 7503026195567 | RELOJ DE DESHIELO REF MB10HR GEN. | -28 | -28 | 0
2109 | 1994 | RELOJ DE DESHIELO TIPO WH 6H 21MIN | 1 | 1 | 0
537 | w10844633 | RELOJ DE DESHIELO WH 8.21H ORG | -12 | -12 | 0
2263 | 2094 | RELOJ DE DESHIELO WH ROBERTSHAW 10HRS | 19 | 19 | 0
2615 | 2285 | RELOJ DE DESHIELO WH ROBERTSHAW 6HRS | 9 | 9 | 0
426 | 1193 | RELOJ DE DESHIELO WH ROBERTSHAW 8HRS | 30 | 30 | 0
981 | 915 | RELOJ DESHIELO LG 10 HRS | 24 | 24 | 0
1026 | 296 | RELOJ DESHIELO LG 6:25HRS | 10 | 10 | 0
488 | 1369 | RELOJ DESHIELO MB ORG. 10HRS | 22 | 22 | 0
1047 | 1448 | RELOJ DESHIELO REF WINIA DAEWOO ORIGINAL 12H | 2 | 2 | 0
281 | 58 | RELOJ DESHIELO REF. 8HRS. AMN | 0 | 0 | 0
258 | 7503028596423 | RELOJ DESHIELO WH 10 HRS. GEN | 10 | 10 | 0
456 | 949 | RELOJ DESHIELO WH ORG. 10HRS | 9 | 9 | 0
2362 | 2154 | RESISTENCIA BLINDADA TIPO L LG ORG. MEE64065001 | 3 | 3 | 0
2358 | 2150 | RESISTENCIA BLINDADA 31 CM. TIPO L 60128-0013800 | 3 | 3 | 0
1818 | 1798 | RESISTENCIA BLINDADA 35 CMS | 15 | 15 | 0
2359 | 2151 | RESISTENCIA BLINDADA 38 CM. TIPO L 60128-0013900-01 | 0 | 0 | 0
102 | 61 | RESISTENCIA BLINDADA 38 CMS MB | 2 | 2 | 0
2360 | 2152 | RESISTENCIA BLINDADA 41 CM. TIPO L 60128-0011302-01 | 0 | 0 | 0
1543 | 62 | RESISTENCIA BLINDADA 41 CMS. MB | 2 | 2 | 0
2361 | 2153 | RESISTENCIA BLINDADA 45 CM. TIPO L 60128-0017600-00 | 0 | 0 | 0
1447 | 63 | RESISTENCIA BLINDADA 46 CMS. MB | 5 | 5 | 0
1150 | 64 | RESISTENCIA BLINDADA 51 CMS. MB | -2 | -2 | 0
143 | 65 | RESISTENCIA BLINDADA 53 CMS. MB | 9 | 9 | 0
1699 | 1132 | RESISTENCIA BLINDADA SAMSUNG ORG DA47-00244P | 3 | 3 | 0
1029 | 875 | RESISTENCIA CRISTAL 17" SIRVE DAEWOO | -4 | -4 | 0
397 | 2108 | RESISTENCIA CRISTAL 20" 160W | 7 | 7 | 0
1338 | 7491 | RESISTENCIA CRISTAL C/GUARDA, 30CMS GEN. | 27 | 27 | 0
2656 | 2307 | RESISTENCIA CRISTAL C/GUARDA, 30CMS ORG. WE203C5543G003 | 16 | 16 | 0
1222 | 1023 | RESISTENCIA CRISTAL DAEWO ELEC. 19" | -4 | -4 | 0
29 | 1253 | RESISTENCIA CRISTAL DAEWOO 18" | 3 | 3 | 0
80 | 1021 | RESISTENCIA CRISTAL DAEWWO ELECT 13" | -10 | -10 | 0
105 | 701 | RESISTENCIA CRISTAL DOBLE 24 CM | -1 | -1 | 0
2082 | 1981 | RESISTENCIA CRISTAL DOBLE 30CMS WR51X443 GEN | 41 | 41 | 0
567 | 840993006401 | RESISTENCIA CRISTAL REF MBGE 9" C/BASE Y PASTILLA | -1 | -1 | 0
1067 | 133 | RESISTENCIA CRISTAL UNIVERSAL 9" | 0 | 0 | 0
327 | 958 | RESISTENCIA CRITAL 21.5" DAEWOO | -5 | -5 | 0
1726 | 1022 | RESISTENCIA CRITAL DAEWO ELECT. 14" | 4 | 4 | 0
1091 | 1379 | RESISTENCIA DE CRISTAL 10" SENCILLA | 14 | 14 | 0
70 | 1380 | RESISTENCIA DE CRISTAL 12" SENCILLA | 8 | 8 | 0
2616 | 2286 | RESISTENCIA DE CRISTAL 16" SENCILLA | 16 | 16 | 0
843 | 2086 | RESISTENCIA DE CRISTAL SENCILLA 24CM 10053 | 1 | 1 | 0
1043 | 708 | RESISTENCIA GANCHO | -1 | -1 | 0
1802 | 1781 | RESISTENCIA GANCHO LARGA DA47-000460G | 1 | 1 | 0
1510 | 1098 | RESISTENCIA ICEMAKER SAMSUNG DA-47-00192E | -1 | -1 | 0
1720 | 1286 | RESISTENCIA LG ORG 5300JB1079C | 16 | 16 | 0
2548 | 2255 | RESISTENCIA MABE SIRUS MODERNO 294D3228G001 46CM | 4 | 4 | 0
457 | 1199 | RESISTENCIA MABE SIRUS MODERNO 294D3228G002 52CM | 4 | 4 | 0
2233 | W11115796 | RESISTENCIA REF WH W11115796 | -1 | -1 | 0
2511 | 2233 | RESISTENCIA REF. LG MEE625002 | 2 | 2 | 0
458 | 98148962 | RESISTENCIA REFRIGERADOR LG ORG 5300JB1100P | 3 | 3 | 0
771 | x002hc9rez | RESISTENCIA SIRVE GE, EDGEWATER DE1121C/WE1121C | -4 | -4 | 0
1773 | 1761 | RESISTENCIA TUBULAR REF 10-1/2 X 18-1/12 PULG W10647284 WH ORG | 3 | 3 | 0
815 | 1660 | RESISTENCIA TUBULAR REF WH 15-1/2 PULG ORG. W10331598 | 1 | 1 | 0
1655 | w10345817 | RESISTENCIA TUBULAR WH 15-1/2" X 3-1/2" ORG. W10345817 | -1 | -1 | 0
516 | wp2210895 | RESISTENCIA TUBULAR WH 16 PULG TIPO C ORG. 2210895 | 0 | 0 | 0
324 | 132 | RESISTENCIA UNIVERSAL DOBLE 12" S/BASE | 0 | 0 | 0
1960 | 1917 | ROLLO CAPILAR .26 3M | 15 | 15 | 0
721 | 138 | ROLLO CAPILAR .28 | 30 | 30 | 0
1184 | 1062 | ROLLO CAPILAR .31 | 36 | 36 | 0
85 | 218 | ROLLO CAPILAR .42 | 4 | 4 | 0
699 | 154 | ROLLO CAPILAR .46 | 16 | 16 | 0
497 | 7503026414767 | ROLLO CAPILAR .49 | -1 | -1 | 0
1341 | 155 | ROLLO CAPILAR .66 | 0 | 0 | 0
49 | 7503026191927 | ROLLO CAPILAR.36 | 2 | 2 | 0
937 | 153 | ROLLO CAPILAR.54 | 17 | 17 | 0
1042 | 1633 | ROLLO CINTA ALUMINIO 48MMX45M | -3 | -3 | 0
1194 | 90 | ROLLO DE COBRE 1/4 15.24MTS | 0 | 0 | 0
1808 | 1786 | ROLLO DE COBRE FLEXIBLE 1/2 15 MTS | -2 | -2 | 0
1186 | 858 | ROLLO TUBE COBRE FLEXIBLE 3/16 | -1 | -1 | 0
443 | 867 | ROLLO TUBO COBRE 1/4 15.24M | -2 | -2 | 0
1398 | 92 | ROLLO TUBO COBRE 3/8 15.2M | -1 | -1 | 0
617 | 945 | SELLADOR DE FUGAS EXTREME 12 ML | 6 | 6 | 0
1903 | 7503036024109 | SELLADOR DE FUGAS EXTREME ROSA 6ML | 5 | 5 | 0
360 | 8033158041153 | SELLADOR DE FUGAS P/AC 6ML | 0 | 0 | 0
2641 | 8033158080121 | SELLADOR DE FUGAS PARA SISTEMAS AA/R 30ML EXTREME | 1 | 1 | 0
2179 | 2032 | SENSOR AMBIENTAL AMARILLO SAMSUNG DA32-00070A | 15 | 15 | 0
65 | 7503026195734 | SENSOR AMBIENTAL SAMSUNG AZUL | 4 | 4 | 0
338 | 7503026414576 | SENSOR AMBIENTAL SM AMARILLO | 25 | 25 | 0
685 | 1085 | SENSOR BIMETAL LG MODERO ORG. | 0 | 0 | 0
1528 | 1119 | SENSOR BLANCO DE TARJETA SAMSUNG | -2 | -2 | 0
1424 | 1117 | SENSOR BLANCO MABE ORG. | 17 | 17 | 0
185 | 1120 | SENSOR BLANCO SAMSUNG ORG | -1 | -1 | 0
507 | 7503026195741 | SENSOR CONGELADOR SS AMR. | -7 | -7 | 0
2585 | 5304524828 | SENSOR DESHIELO REF. ELECTROLUX 5304524828 | 0 | 0 | 0
1777 | 1765 | SENSOR DESHIELO REF. LG CON FUSIBLE (SEPARADOS) ORG. | 7 | 7 | 0
913 | 1118 | SENSOR IMAN SAMSUNG ORG. PUERTA | -3 | -3 | 0
1570 | 1121 | SENSOR OLOR LG ORG. | 0 | 0 | 0
2488 | 2225 | SENSOR TEMP. SAMS. ORG. 6500JB2008Z | 9 | 9 | 0
861 | 1656 | SENSOR TEMPERATURA LGSM BULBO PLAST. | 17 | 17 | 0
1597 | 1493 | SERPENTIN CHICO 35X27X6 SAMSUNG/LG | 0 | 0 | 0
152 | 684032108769 | SOLDADURA DE ALUMINIO Y COBRE HARRIS ZN98 | 50 | 50 | 0
1397 | 213 | SOLDADURA DE PLATA 0% | 5 | 5 | 0
677 | 1055 | SOLDADURA EN FRIO LA-CO | 1 | 1 | 0
1684 | 110 | SOLDADURA PLATA 15% HARRIS | 11 | 11 | 0
1099 | 109 | SOLDADURA PLATA 5% HARRIS | 64 | 64 | 0
1556 | 1676 | SONDA CONTROL ESPESOR HIELO 2008029 | 0 | 0 | 0
341 | 1168 | SOPORTE MOTOR EVAP. | -3 | -3 | 0
1819 | 1799 | SUSPENSION MABE ORG. 189D3916G005 | 10 | 10 | 0
2599 | W10440786 | SUSPENSION WH. 71CM ROSA W10440786 ORG | 1 | 1 | 0
1253 | 7503026191842 | SWITCH 1/2 LUNA NORM. ABIERTO | -3 | -3 | 0
1328 | 1304 | SWITCH FOCO REF. MABE 3 CABLES | -7 | -7 | 0
1336 | 1131 | SWITCH FOCO SEC. SAMSUNG ORG. DC64-00828B | 6 | 6 | 0
2519 | 7503026191835 | SWITCH MEDIA LUNA 3 PIN | 17 | 17 | 0
1298 | 628 | SWITCH MEDIA LUNA NORM. CERRADO | -4 | -4 | 0
2153 | W11396033 | SWITCH P/FOCO REF. WH. ORG. W11396033 | 8 | 8 | 0
77 | 1566 | SWITCH PUERTA LG 6600JB1010A | -2 | -2 | 0
1775 | 1763 | SWITCH PUERTA LG FRONTAL EBF49827801 GEN | 49 | 49 | 0
411 | 1485 | SWITCH PUERTA REF. 2 BOTONES 4 TERMINALES LG,SAMSUNG DAEWOO | -3 | -3 | 0
1423 | 1486 | SWITCH PUERTA REF. LG 6600JB3007K PDS013 | 0 | 0 | 0
1691 | 1487 | SWITCH PUERTA REF. LG HC-056K | -1 | -1 | 0
814 | 1484 | SWITCH PUERTA REF. SAMSUNG SP201R-7D | 0 | 0 | 0
992 | 1483 | SWITCH PURTA REF. LG, SAMSUNG, DAEWWO 2 BOTONES 3 TERMINALES | -1 | -1 | 0
209 | 7503026196861 | SWITCH REF. 1 BOTON 2 TERM. NC | 49 | 49 | 0
2375 | 6600jb2005c | SWITCH REF. LG ORG. 5 PINES 6600JB2005C | 1 | 1 | 0
1778 | 1766 | SWITCH REF. SAMSUNG ORG DA34-00066B | 7 | 7 | 0
2552 | 162D6801G046 | TANQUE ALMACENADOR DE AGUA REF MABE-GE ORG. 162D6801G046 | 1 | 1 | 0
2019 | 7321420671223 | TAPETE DESCONGELADOR 2 PZS. 73X37 | 2 | 2 | 0
1498 | 918 | TARJETA 5 FOCOS LG GEN 6871JB2036A | 5 | 5 | 0
1636 | csp30020818 | TARJETA CONTRO PRINC. LG ORG. INVERTER CSP30020818 | 0 | 0 | 0
1799 | 1778 | TARJETA CONTROL CL2 RLP 115V VR17 FS KIT ARNES | -1 | -1 | 0
534 | 242011001 | TARJETA CONTROL DESHIELO WW ORG. 242011001 | 0 | 0 | 0
1588 | 1200 | TARJETA CONTROL MABE SIRUS PR17 WR01F04973 | -1 | -1 | 0
774 | 1250 | TARJETA CONTROL PRINC. MB GE 200D6221G028 | 4 | 4 | 0
305 | 1492 | TARJETA CONTROL PRINCIPAL MABE 200D9742G012 | 3 | 3 | 0
704 | 1232 | TARJETA CONTROL PRINCIPAL MBGE 200D4852G024 | 7 | 7 | 0
991 | wr01f00288 | TARJETA CONTROL PRINCIPAL MBGE WR01F00288 / 225D4208G003 | 2 | 2 | 0
1106 | wr01f00242 | TARJETA CONTROL REF. MABE ORG. 225D3466G009,008 WR01F00242 | -3 | -3 | 0
2504 | 2231 | TARJETA CONTROL REF. SAMSUNG DA92-00440A | 4 | 4 | 0
2477 | W10675033 | TARJETA CONTROL REF. WH KITCHENAID W10675033 | -1 | -1 | 0
2490 | W11436572 | TARJETA CONTROL REF. WH ORG. W11436572 | 2 | 2 | 0
806 | 4828610 | TARJETA CONTROL SIRUS 510 MBGE AMNAR | 0 | 0 | 0
1325 | 1129 | TARJETA CONTROL TERMOSTATO SAMSUNG ORG. | -6 | -6 | 0
2065 | W10503278 | TARJETA CONTROL WH W10503278 | 7 | 7 | 0
2655 | W11410542 | TARJETA CTRL. REF. MONARCA W11410542 | 10 | 10 | 0
1922 | 1683 | TARJETA DE CONTROL MABE CONGELADOR WR55X10922 | 0 | 0 | 0
773 | ct225d4205g0071514 | TARJETA DE CONTROL PRINC. MBGE 225D4205G003 | 0 | 0 | 0
1676 | 1332 | TARJETA DE CONTROL REF ELECTROLUX 5304499081 | 0 | 0 | 0
2355 | 2149 | TARJETA DE CONTROL REF MABE TIPO SIRUS GEN. WR01F04585 / 225D9085G006 | 5 | 5 | 0
601 | 1423 | TARJETA DE CONTROL REF MABE TIPO SIRUS WR01F04585 / 225D9085G006 | 0 | 0 | 0
461 | 180 | TARJETA DE CONTROL REF. MB 200D4864G045 | -3 | -3 | 0
2408 | 2190 | TARJETA DE CONTROL REFRIGERADOR WH, MY W10890094 AP3027422 | 1 | 1 | 0
958 | 927 | TARJETA DE CONTROL SIRUS 360 MABE GEN. | 20 | 20 | 0
1126 | 928 | TARJETA DE CONTROL SIRUS 400 MB GEN | 19 | 19 | 0
2206 | 2054 | TARJETA DE CONTROL UNIVERSAL PARA REFRIGERADOR TIPO VITRINA | -2 | -2 | 0
1921 | 1680 | TARJETA DE DESHIELO MAYTAG 241508001,PS2582247, AP4909015 | 0 | 0 | 0
267 | 1249 | TARJETA DE PODER REF MABE ORG. 238C1462P001 | 2 | 2 | 0
1301 | 146 | TARJETA DESHIELO MY G. | -1 | -1 | 0
1515 | da92'0044a | TARJETA DESHIELO SM O. 9H | 0 | 0 | 0
321 | 931 | TARJETA DESHIELO WH O. 4 TERMINALES | 7 | 7 | 0
936 | 1458 | TARJETA DESHIELO WHO 6 TERMINALES 2303825 | 0 | 0 | 0
2276 | 5304531506 | TARJETA INVERSORA ELECTROLUX ORG. 5304531506 | 1 | 1 | 0
339 | 1703 | TARJETA INVERTER REF. LG EBR86093703 | 0 | 0 | 0
1373 | 1179 | TARJETA INVERTER REF. SAMSUNG DA92-00768J | -3 | -3 | 0
1715 | 1299 | TARJETA INVERTER SAMSUNG ORG DA41-00411B | -1 | -1 | 0
1075 | 1386 | TARJETA LG INVERTER EBR77042537 | 0 | 0 | 0
213 | 1198 | TARJETA MABE SIRUS510L MODERNO WR01F02320, 225D6423G001 | 3 | 3 | 0
927 | 1197 | TARJETA MABE WR01F02643 200D2124G003 | 1 | 1 | 0
2236 | 2080 | TARJETA PODER SAMSUNG ORG. DA92-00795B | 0 | 0 | 0
295 | 1600 | TARJETA POTENCIA 120V,12A | 3 | 3 | 0
198 | 1554 | TARJETA POTENCIA PARA REF. 120V, 20A TREF-G03 | 0 | 0 | 0
407 | 7503028596249 | TARJETA REF LG SIRVE DOS MODELOS 6871JB11115 | 2 | 2 | 0
491 | 1605 | TARJETA REF WH. W10813919 | -8 | -8 | 0
681 | da41-00388h | TARJETA REF. DA-4100388 SAMSUNG | 0 | 0 | 0
997 | 6871jk1005 | TARJETA REF. LG 5 FOCOS 6871jk1005 | 9 | 9 | 0
2391 | EBR30299302 | TARJETA REF. LG ORG. EBR30299302 | -1 | -1 | 0
2503 | WR55X21623 | TARJETA REF. MABE WR55X21623 ORG | 0 | 0 | 0
467 | 1688 | TARJETA REFRIGERADOR LG EBR81969902 | 0 | 0 | 0
2468 | 12002355 | TERMISTOR REF. WHIRPOOL ORG. 12002355 | 9 | 9 | 0
2026 | W10257565 | TERMISTOR SENSOR REF WH ORG. W10257565 | 9 | 9 | 0
2623 | 2287 | TERMISTOR SENSOR REF. SAMSUNG DA32-10104V | 9 | 9 | 0
2248 | 037103570574 | TERMOMETRO DECORATIVO CON IMAN GB | 3 | 3 | 0
2491 | 2227 | TERMOMETRO DIGITAL CON ALARMA Y MEMORIA -50 A 70C | 0 | 0 | 0
2249 | 037103570543 | TERMOMETRO DIGITAL SOLAR "GB" | 4 | 4 | 0
790 | 819 | TERMOSTATO CALENTADOR DE AGUA 86° 110V | 0 | 0 | 0
783 | 805 | TERMOSTATO CON BULBO 1/2 VUELTA | 0 | 0 | 0
1657 | 1350 | TERMOSTATO DAEWOO PARA REFRIGERADOR TIPO VERDE | 23 | 23 | 0
1568 | 7503026414941 | TERMOSTATO DIGITAL COLDTEK -50-70C | 15 | 15 | 0
319 | 141 | TERMOSTATO PARA CAMARA FRIGORIFICA 16 AMP. CC | 1 | 1 | 0
442 | 1497 | TERMOSTATO PARA VITRINA STC-1000 C/SENSOR | 13 | 13 | 0
1354 | 686608004413 | TERMOSTATO RANCO ELECTRONICO CALEFACCION | 0 | 0 | 0
1201 | 1410 | TERMOSTATO REF MABE 8-10 PIES ORG. | -3 | -3 | 0
642 | 1309 | TERMOSTATO REF. MABE ORG. 200D3568P004 | 26 | 26 | 0
2625 | 2289 | TERMOSTATO REF. WH. W10134420 | 4 | 4 | 0
2602 | W10424991 | TERMOSTATO REF. WHIRPOOL W10424991 ORG. | 0 | 0 | 0
631 | 1104 | TERMOSTATO SAMSUNG VERDE PFN-C71 | 0 | 0 | 0
954 | 143 | TERMOSTATO TIPO RANCO CONGELADOR 1126 AMARILLO CC | 4 | 4 | 0
1970 | 2198202e | TERMOSTATO WH 2198202 GEN. | 1 | 1 | 0
1446 | 2198202 | TERMOSTATO WH 2198202 ORG. | -1 | -1 | 0
53 | 1229 | TERMOSTATO WH ORG W10597214 | 16 | 16 | 0
2649 | 1629348 | TIRA LED HISENSE 1629348 | -1 | -1 | 0
27 | 95247077397 | TRANSFORMADOR I:240v O:24v | -1 | -1 | 0
761 | w10384183 | TRANSISTOR SENSOR DE TEMPERATURA WH ORG. W10384183 | 9 | 9 | 0
1380 | 1297 | TUBO COBRE 5/16 METRO | 12 | 12 | 0
724 | 1296 | TUBO COBRE 5/8 METRO | 64.5 | 64.5 | 0
2431 | W11575003 | VALVULA 3 VIAS WH ORG. W11575003 | 0 | 0 | 0
2238 | W11590197 | VALVULA 3 VIAS WH ORG. W11590197 | -1 | -1 | 0
2066 | 1969 | VALVULA CHECK RIGIDA ANGULADA 45° | 118 | 118 | 0
987 | 126 | VALVULA DE EXPANCION SORLAN 7/8X1 1/18 | 0 | 0 | 0
1219 | 127 | VALVULA DE EXPANSION SPORLAND 1 1/2 | 0 | 0 | 0
529 | 111 | VALVULA P/ CARGAR GAS R. LATA | 48 | 48 | 0
1984 | 1505 | VALVULA PARA CARGAR GAS PINCHABLE 1/4-5/16 | 101 | 101 | 0
754 | 920 | VALVULA PARA LATA REFRIGERANTE CON LLAVE | 3 | 3 | 0
418 | 1106 | VALVULA REGULADORA CAPILAR LG 4 VIAS | 1 | 1 | 0
637 | 1094 | VALVULA REGULADORA CAPILAR SAMSUNG 3 VIAS ORG. | 1 | 1 | 0
1316 | 233 | VARILLA SOLDADURA DE BRONCE CON FUNDENTE "HARRIS" | 46 | 46 | 0
45 | 7503028596454 | VENTILADOR 110V 2700RPM CUADRADO | 20 | 20 | 0
1166 | 7503026192399 | VENTILADOR 12 V. | 4 | 4 | 0
2509 | 2232 | VENTILADOR 12V REF. HISENSE K1960962 | 4 | 4 | 0
2512 | EAU62025701 | VENTILADOR COND. LG. 3 CABLES EAU62025701 | 9 | 9 | 0