## Hoja1
ID | Código | Descripción | Cantidad | Actual | Justificación
1798 | 1777 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA UA, 220V 2 TONELADAS, EFICIENCIA ESTANDAR, SOLO FRIO | -14 | -14 | 0
1933 | BN | BARRIDO NITROGENO PARA LIMPIEZA | -1 | -1 | 0
1927 | BC11 | BOMBA PARA COOLER DE 11000FT MAXCOOL 230V | -2 | -2 | 0
1928 | CH14 | CHUMACERA DE 1 1/4" | -3 | -3 | 0
1741 | 1739 | CIERRE DE MAQUINA DUCTO EXTERIOR AISLADO, RESANAR LOSA E IMPERMEABILIZADO INYECCION Y RETORNO | -30 | -30 | 0
1930 | CJPC | COJINES DE PAJA PARA COOLER DE 55X10" | -16 | -16 | 0
1875 | 1852 | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR DOMESTICO 110V 134A 1/3HP EMBRACO | -4 | -4 | 0
2203 | 2052 | CONDENSADOR PARA REFRIGERADOR CAPACIDAD 1/4 HP PARA REFRIGERADOR SAMSUNG | -2 | -2 | 0
1911 | 1881 | CONTACTOR 50AMP 3PH 227V | -13 | -13 | 0
1733 | 1733 | CONTACTOR DE 220V 30 AMPS | -2 | -2 | 0
1952 | 1895 | CREMALLERA PARA ESTANTES | -20 | -20 | 0
1853 | 1832 | DISPENSADOR DE AGUA MARCA MIRAGE MOD:MDD30 CON COMPRESOR R134, 127V, ACERO INOXIDABLE GARRAFON OCULTO | -20 | -20 | 0
1740 | 1738 | ESCUADRA DE ANGULO PARA MONTAJE DE DUCTO | -1 | -1 | 0
1931 | SC11 | EVAPORADOR PARA REFRIGERADOR TIPO VITRINA DE COBRE | -4 | -4 | 0
1736 | 1734 | EXTRACTOR VENTILADOR PARA BAÑO MARCA BROAN 4.0 CFM (PI3/MIN) INCLUYE INSTALACION | -17 | -17 | 0
1885 | 1859 | FABRICACION DE PLAFON RIGIDO CON CANAL LISTON, ANGULO DE AMARRE Y HOJA DE TABLAROCA BLANCA DE 1.22X2.44 M | -67 | -67 | 0
2366 | 3091 | FECHA PARA TRANSMISION | -3 | -3 | 0
1732 | 1732 | FLUXOMETRO WC MANIJA 38 4.8L CROMO | -21 | -21 | 0
1919 | 1887 | GASTOS DE VIAJE | -1 | -1 | 0
1854 | 1833 | INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PROMEDIO DIFERENTES CAPACIDADES | -11 | -11 | 0
1932 | JDES | JUEGO DE EMPAQUES DE SUCCION Y DESCARGA | -1 | -1 | 0
1929 | JGF | JUEGO DE FLOTADOR DE LLENADO DE SANITARIOS | -2 | -2 | 0
1793 | 5464651 | KG DE REFRIGERANTE R22 PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 5 TON | -11 | -11 | 0
1813 | 1791 | KIT DE INSTALACION DE EVAPORADOR, INCLUYE: ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, SOLDADURA, GAS REFRIGERANTE, NITROGENO, AGENTE DE LIMPIEZA, FILTRO DESHIDRATADOR | -20 | -20 | 0
2048 | 1961 | KIT DE INSTALACION PARA COMPRESOR PARA REFRIGERADOR TIPO VITRI | -10 | -10 | 0
1918 | 1886 | KIT DE REEMPLAZO PARA CONVERSION DE REFRIGERADOR DIGITAL A ANALOGO. INCLUYE: TERMOSTATO PARA CONTROL DE TEMPERATURA, RELOJ DE DESHIELO, BIMETAL, CABLES, TERMINALES, Y VENTILADORES | -13 | -13 | 0
1855 | 1834 | LAVADORA AUTOMATICA DE RELOJ MARCA MAYTAG 20KG 110V MOD: MAV7580EWW REP. | -4 | -4 | 0
1882 | 1856 | LLAVE ANGULAR SIN CONTRATUERCA DICA | -51 | -51 | 0
2131 | 2006 | LLAVE INDIVIDUAL PARA FREGADERO TAURO CROMO 7F RUGO | -11 | -11 | 0
2059 | 901 | LUMINARIA LED 120V/20W | -90 | -90 | 0
2071 | 1973 | M2 DE COLOCACION DE VITROPISO 40X40CM INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | -41 | -41 | 0
1856 | 1835 | M2 DE DEMOLICION DE VITROPISO | -49 | -49 | 0
1874 | 1851 | M2 DE FABRICACION DE MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS CON POSTE Y CANAL DE 2 1/2" CAL. 26 | -73 | -73 | 0
1731 | 1731 | M2 DE PINTURA VINILICA INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA | -243 | -243 | 0
136 | 934 | MAMPARAS PARA SANITARIO CON PUERTA DE 60X1.4M DE ALUMINIO CON MELAMINA, MATERIAL Y MANO DE OBRA | -7 | -7 | 0
1794 | 1775 | MANGUERA DE 50 CM 1/2X7/8" | -8 | -8 | 0
2260 | 2093 | MANIOBRA DE GRUA 1 | 6 | 6 | 0
787 | 371 | METRO DE CABLE CALIBRE 10 THW VERDE PARA TIERRA FISICA | -15 | -15 | 0
2166 | 2021 | METRO DE EMPAQUE PERFIL BALLENA GRANDE 18MM BLANCO E IMAN | -6 | -6 | 0
1908 | 1877 | METRO LINEAL DE DRENAJE | -17 | -17 | 0
2078 | 123321312 | MIGITORIO MOJAVE SECO BLANCO | -10 | -10 | 0
1792 | 12321321 | MINISPLIT DUVENTUS CLASSIC, FRIO/CALOR, 2 TON, 220V | -9 | -9 | 0
2364 | 3089 | MOTOR ELECTRICO PARA LAVADORA MAYTAG 110V 1/3HP | 0 | 0 | 0
1873 | 1850 | MOTOR VENTILADOR PARA CONDENSADOR DE REFRIGERADOR 110V | -11 | -11 | 0
1880 | 1854 | MOTOR VENTILADOR PARA EVAPORADOR DE REFRIGERADOR TIPO VITRINA MARCA IMBERA, 110V/60HZ | -2 | -2 | 0
1936 | LAVIS | PERILLA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR MABE | -16 | -16 | 0
2042 | 1956 | POLEA TENSORA PARA BANDA | -2 | -2 | 0
1782 | 1769 | RECARGA DE GAS PARA REFRIGERADOR TIPO VITRINA | -15 | -15 | 0
1910 | 1880 | RECTIFICACION DE TAPADERAS Y ROTOR DE MOTOR ELECTRICO 1/2HP | -1 | -1 | 0
1884 | 1858 | REEMPLAZO DE TERMINALES Y PROTECCION TERMICA A REFRIGERADOR TIPO VITRINA | -34 | -34 | 0
1738 | 1736 | REFRIGERADOR TIPO MINIBAR ATVIO | -13 | -13 | 0
1951 | 1894 | REFRLECTOR DE LED 150W 17800 LM 34CM | -32 | -32 | 0
1178 | 4177 | REGISTRO DE 8X8" CON TAPA Y FOTOCELDA | -2 | -2 | 0
1198 | 8575 | REJILLA DE RETORNO CON FILTRO DE 20X20" EN COLOR BLANCO | -15 | -15 | 0
1739 | 1737 | REJILLAS DE INYECCION PERIMETRALES DE 10X80CM EN COLOR BLANCO | -8 | -8 | 0
1783 | 123154 | REPARACION DE LAVADORA MAYTAG 27KG | -5 | -5 | 0
2046 | 1959 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA | -27 | -27 | 0
2090 | 1795 | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | -37 | -37 | 0
1935 | lavu | RESISTENCIA ELECTRICA 220V PARA SECADORA MARCA SAMSUNG | -2 | -2 | 0
1282 | 125 | RESISTENCIA PARA REFRIGERADOR MABE 50CM | -1 | -1 | 0
2127 | 2001 | REUBICACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 1 TON | -3 | -3 | 0
1852 | 1831 | SALIDA HIDROSANITARIAS | -45 | -45 | 0
2191 | 2044 | SENSORES DE SECADORA MABE | -15 | -15 | 0
1909 | 1878 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAVADORA TIPO CENTRO DE LAVADO WESTINGHOUSE, LIMPIEZA GENERAL, SERVICIO A TRANSMISION, MOTOR, CAMBIO DE SELLOS, BALEROS . | -51 | -51 | 0
2044 | 1958 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SECADORA TIPO CENTRO DE LAVADO | 3 | 3 | 0
423 | 1409 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT | -26 | -26 | 0
1797 | 1776 | SERVICIO PREVENTIDO A MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON | -17 | -17 | 0
1758 | 1755 | SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO DE AC 3 TON MARCA YORK | -11 | -11 | 0
1883 | 1857 | SOPORTE DE TINA PARA LAVADORA SAMSUNG FRONTAL | -7 | -7 | 0
751 | 1637 | SUSPENSION PARA LAVADORA WHIRLPOOL DIGITAL ORIGINAL | -1 | -1 | 0
1948 | 1891 | SWITCH DE PUERTA PARA LAVADORA DAEWOO | -5 | -5 | 0
91 | 910 | TARJETA DE CONTROL PARA REFRIEGRADOR MABE | -3 | -3 | 0
1334 | wr03f04507 | TARJETA DE CONTROL PARA REFRIGERADOR MABE SIRUS 500 | -2 | -2 | 0
1742 | 1740 | TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL PARA REFRIGERADOR MABE | -64 | -64 | 0
1288 | 145 | TARJETA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT MARCA UA | -1 | -1 | 0
2365 | 3090 | TAZA FLUX NAO ALT CONF 17" BLANCO HELVEX | -5 | -5 | 0
2188 | 2041 | TERMICO DE 2X40 AMPS | -6 | -6 | 0
1101 | 1284 | TERMOSTATO DIGITAL PARA AIRE ACONDICIONADO | -1 | -1 | 0
575 | 612 | TRAMO DE TUBO CONDUIT DE 3/4" Y CONECTORES | -10 | -10 | 0
788 | 2177 | TRANSFORMADOR DE VOLTAJE DE 220V A 24V | -6 | -6 | 0
2089 | 1888 | VALVULA DE ENTRADA DE AGUA PARA LAVADORA SPEED QUEEN NO. PARTE: 33090167H | -16 | -16 | 0
1764 | XAXA | VENTE | 0 | 0 | 0